Методическая помощь для выполнения работы

по предмету «Основы теплотехники и гидравлики»

Задача № 1 (образец)

Газ массой М (кг) расширяется по изобаре при абсолютном давлении Р (мПа) так, что его температура повышается от t1 (C0) до t2 (C0). Определить конечный объем газаV2 (м3), совершенную работу L (кДж) подведенную теплоту Q (кДж) и изменение внутренней энергии газа ∆U (кДж).

| Дано: | СИ |  |
| --- | --- | --- |
| M=0,45 кг; Р=0,35 мПа; t1= 50 C0; t2=300 C0 ; Род газа – кислород R=259,8 Дж/кг∙κ; μ=16,32кг/κ∙моль | 0,35∙106Па |  |
| Определить: V2 = ?; L = ?; Q = ?; ∆U = ? |  |

Решение:

1.Конечный объем газа определим из уравнения состояния для любой массы газа:

РV2 = МRТ2,

где  Р=0,35∙106 Па – удельное давление; V2,м3 - объем после нагрева; М=0,45 кг – масса газа; R=259,8 Дж/кг∙к - удельная газовая постоянная. Абсолютная температура газа после нагрева:

Т2=t2+273=300+273=573 K

V2=MRT2P=0,45∙259,8∙5730,35∙106=0,19 м3

2.Начальный объем газа:

V1=MRT1P=0,45∙259,8∙3230,35∙106=0,11 м3

T1=t2+273=50+273=323 K

Определим работу, совершенную газом при расширении в изобарном процессе:

1-2 – Изобара расширения. Площадка 1-2-2'-1'-1 – есть работа, совершенная газом.

L=M∙R∙T2-T1=0,45∙259,8∙573-323=29228Дж=29 КДж

3.Определим расход тепла на нагрев газа и совершение работы:

Q=Cp∙M∙T2-T1 кДж,

где  Сp=μ∙Сpμ=20,932=0,65 кДж/кг ∙К

Сp – массовая теплоемкость кислорода в изобарном процессе

Q= 0,65∙0,45∙573-323=73,1 кДж

4.Изменение внутренней энергии газа определим из уравнения 1-го закона термодинамики:

Q=∆u+L, кДж;

∆u=Q-L=73,1-29=44 кДж;

Ответ: V2=0,19 м3;L=29 кДж;Q=73,1 кДж; ∆u=44 кДж.

Задача № 2 (образец)

Определите эффективную мощность четырехтактного Д.В.С и удельный расход топлива по следующим данным: среднее индикаторного давление Рi , диаметр цилиндра D, ход поршня  S, число цилиндров Z,  частота вращения n,  механический К.П.Д. ηм.

Дано: Марка двигателя СМД - 18; Pi=0,9 мПа; D=120 мм; S=140 мм; n=30 c-1; Z=4 шт.; ηм=0,85

__________________________________________________________________

Определить: Ne-?; be-?

Решение:

- Определим рабочий объем цилиндра двигателя СМД – 18:

Vh=π∙D24∙S=3,14∙0,1224∙0,14=1,6∙10-3 м3

2.Определим эффективную мощность двигателя по уравнению:

Ne=ηм∙Pi∙Vh∙n∙zτ (Вт),

где  τ=2 - коэффициент тактности для четырехтактного двигателя.

Ne=0,85∙0,9∙106∙1,6∙10-3∙30∙42=86,4 (кВт)

- Определим удельный расход топлива данным двигателем:

be = 3600ηe∙Qнр кгкВт∙ч

ηe=0,32-0,38= эффективность К.П.Д. четырехтактного двигателя;

Qнр=42 мДж/кг - низшая теплота сгорания  дизельного топлива.

be =36000,36∙42∙103=0,23кгкВт∙ч

Ответ: Pe=86,4 кВт; be =0,23 кг/кВт∙ч

Задача № 3 (образец)

Определить К.П.Д котельного агрегата часовой расход «условного» топлива, видимую испарительную способность и составить тепловой баланс, если задано давление пара  Р (мПа), его температура tпп (C0), низшая  теплота сгорания топлива Qнр ( мДж/кг), часовой расход натурального топлива Вч (т/ч) и температура питательной воды tпв(C0).

Дано: D=640 т/ч;  P=14 мПа;  tпп=575 C0;  Qнр=25 мДж/кг;

Вч=73 т/ч;  tпв=220 C0

_________________________________________________________________

Определить: η к.а-?; Вч(усл)-?; u- ?; Составить тепловой баланс котельного агрегата

Решение:

1.Определим К.П.Д. котла по уравнению:

η к.а=D∙(hпп-hпв)Qнр∙Вч

где D=640 т/ч - паропроизводительность котла;  hпп (кДж/кг) - энтальпия перегретого пара, определяется графическим путем по h – s диаграмме;

На диаграмме находим изобару P=14 мПа и изотерму tпп=575 C0, которые пересекаются в точке 1. Для этой точки hпп=3550 кДж/кг - область перегретого пара. hпв - энтальпия питательной воды, которую определим из уравнения:

hпв=Cв∙tпв (кДж/кг) ,

где  Cв=4,19 кДж/кг - массовая теплоемкость питательной воды;

tпв=220 C0 - температура воды, поступающей в котел.

hпв=4,19∙220=922 кДж/кг ,

тогда η к.а= 640∙(3550-922)73∙25∙103 =0,92∙100%=92%

- Определим часовой расход «условного» топлива котлом:

Qнр∙Вч=Qнр усл∙Вчусл,

где  Qнр усл=29,3 мДж/кг - низшая теплота сгорания «условного топлива», тогда

Вчусл=Qнр∙ВчQнрусл=25∙7329,3=62,3 т/ч

- Определим видимую испарительную способность «условного» топлива:

U=DВч=64073=8,8 кг.паракг.усл.топлива

- Составить тепловой баланс работы котла по уравнению:

q=q1+Σqпот ,

где q=100%=25 мДж/кг - тепло, вводимое в котел при сгорании 1 кг реального топлива;

q1=92%=23 мДж/кг – полезно использованное тепло, идущее на нагрев воды и парообразование;

Тогда Σ qпот=q-q1=100%-92%=8%  т.е. тепловые потери в котле составят 8% или  q-q1=25-23=2 мДж/кг

Основные потери: с дымовыми газами, потери от химического и механического недожога, а также в окружающую среду через стенки котла.

Тогда баланс будет

25мДж/кг =25мДж/кг +2мДж/кг или 100%=92%+2%

Ответ: η к.а=92%; Вчусл=62,3 т/ч; u=8,8  кг.паракг.усл.топлива

Задача № 4 (образец)

В идеальной сушильной установке происходит сушка зерна массой М-1000 кг, с начальной влажностью W, % до стандартной. Воздух поступающий в сушилку имеет относительную влажность φ, %,  температуру до нагрева t1, С0, после наг рева воздуха t2, С0. Он поступает в сушильную камеру где охлаждается до t3, С0. Определить пользуясь h-d диаграммой влагосодержание воздуха d 1и d2 (г/кг ), расход воздуха Мвоз(кг), требуемое количество теплоты на 1кг испаренной влаги и расход топлива для сушки 1т зерна, если теплота сгорания топлива Qнр= 41,5 мДж/кг, а К.П.Д топочной камеры сушилки на жидком топливе ηт= 0,9 - 0,95.

Дано: φ=70%; t1=15 С0; t2=130 С0; t3=60  С0; W1=18% ; W2=15%;M=1000 кг/ч;  Qнр=41,5 мДж/кг; ηт= 0,9 __________________________________________________________________

Определить: d 1-?; d2-?; Mвоз-?; Q-?; Вч-?

Решение:

- Определим массу зерна на выходе из сушилки и количество испаренной влаги:

M2=M1∙1-W11-W2,

где  W1=18%; W2=15% - влажность зерна начальная и конечная.

M2=1000∙1-0,181-0,15=0,820,85∙1000=965 кг;

- Количество влаги, удаленное из зерна:

Мвл=M1-M2=1000-965=35 кг;

- Определим влагосодержание сушильного агента на входе в сушилку и на выходе из нее по h-d – диаграмме влажного воздуха графическим путем.

Находим по диаграмме изотерму Т1=288 К и линию относительной влажности воздуха φ=70%, которые пересекаются в точке 1 и для этой точки d 1=6 г/кг, h1=18 кДж/кг.

Для точек 2-2' параметры будут d2=32 г/кг, h2=145 кДж/кг;

- Расход сушильного агента для испарения 35 кг влаги из зерна составит:

Мвоз=Мвл∙103d2-d 1=35∙10332-6=1346 кг;

- Определим расход тепла, идущего на нагрев 1346 кг воздуха  (сушильного агента)

Q=Мвоз∙h2-h1=1346∙145-18=170942 кДж=170,9 мДж

- Расход топлива за час работы сушилки составит:

Вч=Q Qнр∙ηт=170,941,5∙0,9=4,6 кг/ч

Ответ: d 1=6 г/кг; d2=32 г/кг; Mвоз=1346 кг; Q=170,9мДж; Вч=4,6 кг/ч.

Задача № 5 (образец)

Определить теплопотери отапливаемого помещения, количество секций чугунного радиатора М-140 или М-140 АО и годовой расход топлива, если задано: объем здания V (м3), удельная отопительная характеристика здания q0. Температура воздуха внутри помещения tв=18 С0 и снаружи tн  С0, температура воды на входе в радиатор tn =90  С0 на выходе из радиатора tn =75 С0, площадь одной секции fс (м2), коэффициент теплопередачи радиатора К ( Вт/м2∙ К ), К.П.Д. котла принять: на твердом топливе η кот=0,6-0,7; на жидком ηт =0,8-0,9.

Дано:V=230 м2; q0=0,62 Вт/м3∙К; fс=0,29 м2;tн=-24 С0; К=9,5 Вт/м2∙К. Марка топлива – Ж  Qнр=42,99 мДж/кг; tв=18  С0;  tn'=90  С0; tn''=75  С0; ηт =0,9

________________________________________________________________

Определить: Qном-?; n - ?; Вгод-?

Решение:

- Определим тепловые потери помещения при минимальной температуре:

Qном=q0∙V∙tв-tн  Вт,

Qном=0,62∙230∙(18--24=5989 Вт;

- Определим количество секций радиатора М – 140 АО по общей площади нагревательного прибора:

F=QномK∙tn-tв м3;

где tn – средняя температура теплоносителя,  С0 В системах отопления наиболее часто встречаются параметрами теплоносителя являются:

tn=95  С0 и tn''=70  С0.

tn=tn'+tn''∙0,5=95+70∙0,5=82,5  С0;

F=59899,5∙(82,5-18)=9,8 м2;

n=Ffс=8,50,29=29,3=29 шт.

- Годовой расход топлива можно определить по среднему годовому расходу тепла на обогрев:

Qгод=3,6∙q0∙V∙Д∙n∙(tв-tn')∙103

где  Д=200 относительных дней в году;

n - количество часов в сутках;

tв=18  С0- температура внутри отопительного помещения;

tn'=-2 С0 - средняя наружная температура за отопительный сезон для Витебской области.

Qгод=3,6∙0,62∙230∙200∙24∙18--2∙10-3=49282 мДж/год

Тогда расход дизельного топлива составит:

Вгод=QгодQнр∙ηт=4928242,99∙0,9=1273,7 кг/год

Ответ: Qном=5989 Вт; n=29 шт; Вгод=1273,7 кг/год

Задача № 6 (образец)

Насос подает воду в количестве Q на высоту h, общая длина нагнетательной трубы l, а диаметр трубы d. На трубе имеются два поворота на 90° угольником, скорость движения воды V. Коэффициент трения по длине λ , коэффициент местного сопротивления  ξ= 1,1. Определить полный напор насоса Н и потребляемую мощность Р, если К.П.Д. насоса 0,6, а свободный напор hсв=3 м. вод. ст.

Дано: Q=4,0 л/с; h=15 м; L=420 м; d=75 мн; u=0,91 м/с; λ=0,02;

ξ= 1,1; ηн=0,6; hсв=3 м.вод.ст; Z=2 шт.

_________________________________________________________________

Определить: H-?;P-?

Решение:

- Полный напор насоса определим по уравнению:

H=h+hдл+hмест+hсв (м.вод.ст)

где  h=15 - высота подачи воды; hдл-потери напора по длине трубопровода.

hдл=λ∙L∙u2d∙2∙9=0,02∙420∙0,9120,075∙2∙9,81=4,7 м.вод.ст.

hмест - потери напора на отдельных участках

hмест=Z∙ξ∙u22∙q=2∙11∙0,9122∙9,81=0,09 м.вод.ст

- Полный напор насоса:

H=15+4,7+0,09+3=22,8 м.вод.ст

- Мощность двигателя на привод насоса:

P=ρ∙g∙H∙Qηн,

где  ρ=1000 кг/м3 – плотность воды;

g=9,81 м/с2- ускорение свободного падения;

H=22,8 м.вод.ст - полный напор насоса

Q (мс2) - производительность насоса

P=1000∙9,81∙22,8∙4,0∙10-30,6=1,5 кВт

Ответ: H=22,8 м.вод.ст;P=1, 5 кВт