
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «ГОРОДОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ И ГИДРАВЛИКИ
пособие для учащихся заочного отделения

 в вопросах и ответах
часть I
Городок

2008

Автор: ЛЮБАШКОВ В.Г., преподаватель УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж».

«Рассмотрено»

на заседании методической комиссии

общепрфессиональных дисциплин

Протокол №_____ от________________

Председатель: ________А.М. Прохоренко
Пособие предназначено для учащихся заочного отделения специальностей 2-74 06 01»Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» и 2-74 06 31 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» для самостоятельного изучения дисциплины «Основы теплотехники и гидравлики». 
СОДЕРЖАНИЕ:
3СОДЕРЖАНИЕ:


5Введение


6Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь


11Рабочее тело и его параметры


12Основные газовые законы


14Основные уравнения термодинамики


16Газовые смеси. Закон Дальтона


18Теплоемкость: ее виды, расчет расхода тепла на нагрев


19Теплоемкость в процессах при постоянном давлении и при постоянном объеме


21Первый закон термодинамики и его аналитическое выражение


22Понятие о термодинамическом процессе их виды



Изохорный процесс. Его график в - координатах и основные уравнения
23


Изобарный процесс. Его график в - координатах и основные уравнения
24


Изотермический процесс. Его график в - координатах и основные уравнения
26


Адиабатный процесс. Его график в - координатах и основные уравнения
28

30Круговой процесс. Его график и КПД


31Цикл Карно и его КПД


33Водяной пар. Основные определения



Процесс парообразования в - координатах.
35

37Идеальный цикл паросиловой установки и его КПД


40Поршневые Д.В.С. Их классификация


42Идеальные циклы для Д.В.С. Их КПД


45Реальные циклы ДВС, определение мощности


48Тепловой баланс и удельный расход топлива в ДВС


49Схема работы и индикаторная диаграмма одноступенчатого компрессора


51Индикаторная диаграмма действительного компрессора


53Многоступенчатые поршневые компрессоры


56Понятие о работе центробежных, осевых и ротационных компрессоров


58Способы передачи тепла


60Передача тепла теплопроводностью через однослойную плоскую стенку


62Теплопроводность через многослойную стенку


64Теплопроводность через цилиндрические стенки


66Конвективный теплообмен


67Теплообмен излучением


70Теплообменные аппараты. Их типы


72Основы расчета теплообменных аппаратов


75Сложный теплообмен через плоскую стенку


78Теплопередача через цилиндрическую стенку





Введение

Дисциплина «Основы теплотехники и гидравлики» предусматривает изучение учащимися основ термодинамики и гидравлики, принципов работы котельных и сушильных установок, двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, холодильных машин, солнечных водонагревателей и насосов. Главной энергетической проблемой, которая стоит перед наукой является улучшение технико-экономических показателей работы теплотехнического и энергетического оборудования, что, несомненно, приведет к снижению расхода топлива и повышение КПД.

Теплоэнергетика – главнейшая отрасль промышленности и сельского хозяйства, которая занимается преобразованием природных тепловых ресурсов в тепловую, механическую и электрическую энергию. Неотъемлемой  частью теплоэнергетики является техническая  термодинамика, которая занимается изучением физических явлений связанных с превращением теплоты в работу. На основании законов термодинамики производятся расчеты тепловых двигателей, теплообменных аппаратов. Определяются условия наибольшей экономичности энергетических установок. Большой вклад в развитие теплотехники внесли М. В. Ломоносов, И. А. Вышнеградский, М. Ф. Акотов, создавшие классические труды по термодинамике.

А. Г. Столетов, С. Я. Терешин, М. А. Михеев систематизировали законы конвективного и лучистого теплообмена. 

Н. П. Петров, А. К. Рамзин, М. А. Старикович заложили основы проектирования и конструирования паровых котлов и двигателей.

Знания законов технической термодинамики и умения их применения на практике дает возможность усовершенствовать работу тепловых двигателей и снизить расход топлива, что очень актуально в настоящее время, когда цены на углеводородное сырье возрастают, и объемы потребления возрастают. 

Вопрос 1
Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь

Высшим приоритетом энергетической политики  Республики Беларусь наряду с устойчивым  обеспечением страны энергоносителями  является создание условий для функционирования  и развития экономики при максимально эффективном использовании топливно-энергетических ресурсов.


Собственных запасов ТЭР в РБ недостаточно и составляет примерно 15-20% от потребляемого количества. В достаточном количестве  имеется торф и древесина, бурый уголь, сланцы довольно низкокалоритные. 


Нефть  в РБ добывается около  2-х млн. тонн в год. Газа около 320-330 тыс. т.у.т. Остальные энергоносители 80-85%  закупаются за рубежом   в основном из России.


Цена на энергоносители серьезно возросла. Так за 1000м3 газа 115у.е, нефть – за одну тонну 230 у.е. В год  РБ покупает около 22 млрд. природного газа и около 18 млн.  нефти. Чтобы энергобезопасность  страны не зависела от одного поставщика, ведутся переговоры с  Азейбарджаном, Ближним Востоком, Венесуэлой,  которая в перспективе будет продавать углеводородное сырьё в  виде нефти.


В настоящее время большой упор правительства, и комитета энергосбережения   
на использование  местных видов топлива и они должны к 2010 г. сократить расход покупных энергоресурсов на 20-25%.
Торф.


В республике разведано более 9000 торфяных месторождений общей площадью в границах промышленной глубины залежи 2,54 млн. га и первоначальными запасами торфа 5,65 млрд. т. К настоящему времени оставшиеся геологические запасы оцениваются в 4,3 млрд. т, что составляет 75% от первоначальных.


Основные запасы торфа залегают на месторождениях, используемых сельским хозяйством (1,7 млрд.т и 39% оставшихся запасов) или отнесенных к природоохранным объектам (1,6 млрд.т или 37%).

Ресурсы торфа, отнесенные в разрабатываемый фонд, оцениваются в 260 млн. т, что составляет 6% оставшихся запасов. Извлекаемые при разработке месторождений запасы оцениваются я в  110-140 млн.т.
Горючие сланцы.


Прогнозные запасы горючих сланцев (Любанское и Туровское месторождения) оцениваются в 11 млрд. т, промышленные – 3млрд. т. 

Наиболее изученным является Туровское месторождение, в пределах которого предварительно разведано первое шахтное поле с запасами 475-697 млн.т, 1 млн.т таких сланцев эквивалентен примерно 220тыс. т.у.т. Теплота сгорания – 1000-1500 ккал/кг, зольность -75%, выход смол 6 – 9,2%, содержание серы 2,6%

По своим качественным показателям белорусские горючие сланцы не являются эффективным топливом из – за высокой зольности и низкой теплоты сгорания. Они требуют предварительной термической  переработки с выходом жидкого и газообразного топлива. С учетом того, что стоимость получаемых продуктов выше мировых цен и нефть, а также с учетом экологического  ущерба вследствие возникновения огромных золоотвалов и содержания в золе канцерогенных веществ. Добыча сланцев и прогнозируемом периоде нецелесообразна.  
Бурые угли.

Общие запасы бурых углей  составляет 151,6 млн.т


Разведено детально и подготовлены для промышленного освоения две залежи Житковичского месторождения: Северная (23,5 млн.т) и Найдинская (23,1млн.т), две другие залежи (Южная – 13,8 млн.т и Кольменская – 8,6 млн.т) разведаны предварительно.


Применение бурых углей возможно в сочетании с торфом в виде брикетов.


Ориентировочная стоимость угольных запасов оценивается  2 т.у.т. в год.

Дрова.

В целом  по республике годовой объем централизованных заготовок дров и отходов лесопиления составляет около 0,94 – 1,00 млн.т у.т. Часть дров поступает населению за счет самозаготовок, объем которых оценивается на уровне 

0,3-0,4 млн. т.у.т.

Предельные возможности республики по использованию дров в качестве топлива можно определить, исходя из естественного годового прироста древесины, который приближенно оценивается в 25 млн. куб.м или 6,6 млн.т.у.т. в год (если сжигать все, что прирастает), в том числе в загрязненных районах . Гомельской области – 20 тыс. куб.м или 5,3 тыс. т.у.т. Для использования древесины из данных районов в качестве топлива необходимо разработать и внедрить технологии и оборудование по газификации. С учетом того, что к 2015 г. Планируется удвоить заготовку древесины для производства тепловой энергии прогнозируемый годовой объём древесного топлива к 2010 г. Может возрасти до 1,8 млн. т.у.т.
Возобновляемые источники энергии.


Потенциальная мощность всех водотоков Беларуси составляет 850МВт, в том числе технически доступной – 520 МВт, а экономические целесообразный – 250 МВт. За счет гидроресурсов к 2010 г. возможна выработка 40 млн. кВтч и соответственно вытеснение 16 тыс. т.у.т.

На территории РБ выявлено 1840 площадок для размещения ветроустановок с теоретическим потенциалом  1600 МВт и годовой выработки электроэнергии 16 тыс. т.у.т.


Однако, в период до 2015 г. технические возможное и экономически целесообразное использование потенциала ветра не превысит 5% от установленной мощности э и составит 720 – 840 млн. кВтч.

Мировые запасы энергоносителей.
[image: image6.png]oy yves T R TR

LR M AR AA

HedpTb -
(Hepa3BepaHHbie.
. [.zanacel)

18%





[image: image7.png].
K
»

L3

.

.

L.
kL
i

»

-
o

e
~

v

J





Вопрос 2
Рабочее тело и его параметры

Работа тепловых машин (турбин, ГТУ и ДВС) осуществляется с помощью рабочих тел, в качестве которых обычно используется водяной пар или продукты сгорания топлива. Эти продукты при нагреве способны расширяться и выполнять работу. Свойства рабочих тел зависят от их основных параметров: удельное давление; удельный объем; абсолютная температура.

Удельное давление есть величина силы приложенная к единице поверхности: 
[image: image8.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

=

2

м

Н

Р

или [Па].
В системе СИ сила измеряется в [Н], а площадь в [м2].

1 бар = 750 мм рт. ст. = 105 Н/м2 = 10 м. в. ст.

Для замера избытка давления используют манометры (жидкостные или механические).

Ризб = ρgh; ρ [кг/м3] – плотность жидкости; g = 9,81 [м/с2] – ускорение свободного падения;  h [м] – высота столба жидкости.

Р абс = Рбар + Ризб

Для замера недостатка давления используют вакуумметры (они бывают жидкостные и механические).

Рвак = ρgh'; 

где h' – (м') высота столба жидкости под действием разряжения.

Р абс = Рбар - Рвак

Таким образом, для определения абсолютного давления необходимо иметь показание двух приборов манометра и барометра, а во втором барометра и вакуумметра.

Давление окружающей среды замеряют (атмосферного воздуха) барометром (обычно высотой ртутного столба в мм). 

Например, hбар = 750∙ρрт = 0,75∙13,6 ≈ 10 м.вод.ст.

Удельный объем есть объем единицы рабочего тела.


[image: image9.wmf]M

=

V

u

[м3/кг], где

V (м3) – полный объем

М (кг) – масса

Величина обратная удельному объему есть плотность вещества.


[image: image10.wmf]V

M

=

r

 [кг/ м3], тогда υ∙ρ = 1 или 
[image: image11.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

кг

м

3

1

r

u

 
[image: image12.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

3

1

м

кг

u

r


Абсолютная температура характеризует степень нагретости тела (или есть мера кинетической энергии движения молекул).

Если температура измеряется шкалой Цельсия, то за 00 С принята точка таяния льда, а за 1000 С – точка кипения воды.

Между температурами Цельсия и Кельвина существует связь: 

Т = t0 С + 273 К.

Например, Т(К) = 500 С + 273 = 323 К. Так обозначается абсолютная температура.
Вопрос 3
Основные газовые законы
Основные газовые законы распространяют свое действие на идеальные газы, у которых отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, а объем молекул по сравнению с объемом газа ничтожно мал. Можно сказать, что идеальный газ есть предельное состояние реального газа. Когда его давление стремится к нулю, а объем к бесконечности.

Для идеальных газов справедливы законы: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля и Авогадро.

А. Закон Бойля-Мариотта протекает при постоянной температуре, а произведение давления газа на  его объем есть величина постоянная для данной массы газа, т.е. 

р1υ1= р2υ2=рυ=const или 
[image: image13.wmf]1

2

2

1

u

u

=

Р

Р


Б. Закон Гей-Люссака протекает при постоянном давлении и изменении объема прямо пропорционально изменению абсолютной температуре, т.е. 
[image: image14.wmf]2

1

2

1

Т

Т

=

u

u


В. Закон Шарля протекает при постоянном объеме и его давление изменяется прямо пропорционально абсолютной температуре.
[image: image15.wmf]2

1

2

1

Т

Т

Р

Р

=


Г. Закон Авогадро говорит, что в равных объемах различных идеальных газов при одинаковых температурах и давлениях содержится одинаковое количество молекул.

Масса каждого газа будет:

м1=n1∙m1; м2=n2∙m2, где n1 n2 – количество молекул, а m1 m2 – масса одной молекулы.

Разделим 
[image: image16.wmf]2

1

2

1

m

m

=

M

M

, т.к. n1=n2 по закону Авогадро.

Или 
[image: image17.wmf]2

1

2

1

m

m

=

M

M

; где μ1 и μ2 – молекулярная масса газов. Отношение масс идеальных газов заключенных в равных объемах и находящихся при равных давлениях и температурах равно отношению молекулярных масс, но т.к. υ∙ρ=1, а 
[image: image18.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

M

=

3

м

кг

V

r

, то м1=ρ1V; м2=ρ2V или 
[image: image19.wmf]2

1

2

1

m

m

r

r

=

; но 
[image: image20.wmf]2

1

1

2

;

2

1

2

;

1

1

1

m

m

u

u

u

r

u

r

=

=

=

, т.е. молекулярные массы идеальных газов при одинаковых температурах  и давлениях обратно пропорциональны их идеальным объемам.

Тогда μ1V1= μ2V2= μV= const
Произведение μV0=22,4 м3/к.моль
Количество вещества в килограммах численно равно его молекулярной массе называется киломолем.

При нормальных условиях (t=00С и р=101325 Н/м2) объем одного киломоля равен 22,4 м3/к.моль.
Вопрос 4
Основные уравнения термодинамики
[image: image489.jpg]1POiTy)

Ti=const

P;=const
Vi

T;0

2(P,V;Ty)
M O




Рассмотрим изменение состояния рабочего тела, когда параметры были р1υ1т1 и стали  р2υ2т2. такого изменения можно достичь по объединенному газовому закону (Бойля-Мариотта и Гей-Люссака).

Процесс протекает до точки М при Т1=const до объема υ' и затем при Р2=const до объема υ2; 
[image: image21.wmf]2

1

2

;

2

1

2

;

1

2

1

Т

Т

Т

Т

Р

Р

u

u

u

u

u

u

=

¢

=

¢

¢

=

. Левые части уравнений одинаковые, тогда
[image: image22.wmf]2

1

2

2

1

1

Т

Т

Р

Р

u

u

=

; р1υ1т2=р2υ2т1; 
[image: image23.wmf]const

Т

Р

Т

Р

Т

Р

=

=

=

u

u

u

2

2

2

1

1

1

. Уравнение объединенного газового закона. Если принять 
[image: image24.wmf]R

Т

Р

=

u

, то эта величина называется удельная газовая постоянная , которая выражает, какую работу способен выполнить 1 нерабочего тела (или идеального газа) при нагреве его на 10.


[image: image25.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

=

×

×

×

=

=

К

кг

Дж

К

кг

м

м

H

T

P

R

2

3

u


Р [н/м2]- удельное давление

υ [м3/кг] – удельный объем

Т [К] – абсолютная температура

Уравнение состояния для 1 кг идеального газа рυ=RT, если 
[image: image26.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

M

=

кг

м

V

3

u

 –удельный объем идеального газа, то 
[image: image27.wmf]RT

V

Р

=

M

×

 или PV=MRT, где V(м3) – полный объем газа.
М (кг) – полная масса газа

R (Дж/кг К) – удельная газовая постоянная для каждого газа имеет свое индивидуальное значение.
Д. И. Менделеев предложил записать уравнение для 1 кг идеального газа 
[image: image28.wmf]RT

р

=

u

в виде 
[image: image29.wmf]T

R

р

m

um

=

 и называется оно уравнением Менделеева – Клайперона, но при нормальных условиях 
[image: image30.wmf]моль

к

м

.

3

4

,

22

0

=

mu

 
[image: image31.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

2

/

101325

м

Н

р

 t=00 C или Т=273 К, то 
[image: image32.wmf]К

моль

к

Дж

Т

р

R

×

=

×

=

=

.

831403

273

4

,

22

101325

0

mu

m

. И называют эту величину универсальной газовой постоянной, которая одинакова для всех газов.

По ее значению легко определить удельную газовую постоянную 
[image: image33.wmf](

)

К

кг

Дж

R

×

=

/

3

.

8314

m

, где 
[image: image34.wmf](

)

моль

к

кг

.

/

m

- молекулярная масса газа.
Вопрос 5
Газовые смеси. Закон Дальтона

Под газовой смесью понимают механическую смесь нескольких газов, не вступающих в химическую реакцию между собой. Газовые смеси находят широкое применение как рабочие тела в паровых и газовых турбинах, в котельных установках, ДВС и других аппаратах.

Подчиняются газовые смеси закону Дальтона, который говорит: что общее давлении е газовой смеси равно сумме парциальных давлений отдельных компонентов. 

[image: image35.wmf]n

р

р

р

см

Р

+

+

+

=

...

2

1

, где 
[image: image36.wmf]n

р

р

р

2

1

- парциальное давление компонентов. Под парциальным давлением газа понимают такое давление, которое имел бы данный газ, входящий в смесь, если бы он один занимал весь объем смеси газов при данной температуре смеси.
Полный объем газовой смеси равен сумме парциальных объемов отдельных компонентов:


[image: image37.wmf]n

V

V

V

см

V

+

+

+

=

...

2

1


Парциальным объемом газа называют объем, который занимал бы данный газ, если бы его температура и давление равнялись температуре Ии давлению смеси газов.

Масса смеси газов равна сумме масс его компонентов:


[image: image38.wmf]n

см

M

+

+

M

+

M

=

M

...

2

1

.

Состав газовой смеси может быть задан массовыми или объемными долями. Массовой долей называют отношение массы данного компонента к массе смеси:

[image: image39.wmf]см

q

см

q

M

M

=

M

M

=

2

2

;

1

1

 и т.д.

Сумма всех массовых долей равна единице:


[image: image40.wmf]1

...

2

1

=

+

+

+

n

q

q

q

.

Объемной долей называют отношение парциального объема компонента к общему объему смеси: 
[image: image41.wmf]c

м

V

V

r

см

V

V

r

2

2

;

1

1

=

=

 и т.д. r1 r2 rn – объемные доли.
Сумма всех объемных долей равна единице:


[image: image42.wmf]1

...

2

1

=

+

+

+

n

r

r

r


Массовый состав смеси (плотность):


[image: image43.wmf]n

n

r

r

r

c

м

r

r

r

r

+

+

+

=

...

2

2

1

1


Средняя молекулярная масса смеси:


[image: image44.wmf]n

n

r

r

r

см

m

m

m

m

+

+

+

=

...

2

2

1

1


Газовая постоянная смеси:


[image: image45.wmf]n

R

n

q

R

q

R

q

см

R

+

+

+

=

...

2

2

1

1

 или 
[image: image46.wmf](

)

К

кг

Дж

см

см

R

×

=

/

3

,

8314

m


Теплоемкость смеси:


[image: image47.wmf](

)

К

кг

КДж

n

C

n

q

C

q

C

q

см

С

×

+

+

+

=

/

...

2

2

1

1


Вопрос 6
Теплоемкость: ее виды, расчет расхода тепла на нагрев
Теплоемкостью тела называется количество теплоты, необходимое для повышения его температуры на один градус. Если теплоемкость определять для единицы количества вещества ее называют удельной. 

В зависимости от единицы количества вещества теплоемкость бывает:

А. Массовая теплоемкость (отнесенная к 1 кг массы) она обозначается буквой С (Кдж/кг∙ К).

Б. Объемная теплоемкость 
[image: image48.wmf]С

¢

(КДж/м3К)

В. Мольная теплоемкость 
[image: image49.wmf]С

m

 (КДж/к.моль К)

Между массовой, объемной и мольной теплоемкостями имеется связь: 
[image: image50.wmf]4

,

22

;

4

,

22

;

0

×

¢

=

=

=

¢

=

¢

=

С

С

С

С

С

С

С

С

m

m

m

m

m

u

. 
[image: image51.wmf]0

u

 - удельный объем газа при нормальных условиях.

22,4 м3/к.моль – объем 1 киломоля газа при нормальных условиях.

Величина теплоемкости обычно определяется опытным путем и данные заносятся в таблицы. Их таблиц видно, что с увеличением температуры теплоемкость увеличивает свое абсолютное значение.

Различают среднюю и истинную теплоемкость.

[image: image52.wmf](

)

К

кг

КДж

T

T

q

m

С

×

-

=

/

1

2

 - средняя теплоемкость в данном интервале температур.

Чем меньше разность температур Т2-Т1, тем больше теплоемкость приближается к истинной.

Расчет тепла на нагрев:


[image: image53.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

КДж

T

T

C

Q

КДж

T

T

V

C

Q

КДж

T

T

C

Q

1

2

1

2

0

1

2

-

M

=

-

×

¢

=

-

M

×

=

m

m


М(кг) – масса газа; V0 (м3) – объем при 00 С.

Вопрос7
Теплоемкость в процессах при постоянном давлении и при постоянном объеме

Величина теплоемкости определяется видом термодинамического процесса. Это означает, что в технической термодинамике наиболее часто используются теплоемкости, определенные в процессе при постоянном давлении (изобарная теплоемкость) и в процессе при постоянном объеме (изохорная теплоемкость). Возьмем два одинаковых цилиндра и поместим по 1 кг одинакового газа (рабочего тела). Газ будем нагревать на разность температур Т2-Т1=1, но в цилиндре:
а) давление будет постоянным в цилиндре;
б) объем постоянный.

[image: image54.jpg]TyT=1"

V,

P=const h)zconsz

L,





Определим затраченное тепло на нагрев газа (1 кг) в левом (а) и в правом (б) цилиндре.

[image: image55.wmf])

1

2

(

T

T

p

C

p

q

-

=

КДж/кг

Ср – массовая теплоемкость газа при р=const (изобарная теплоемкость)


[image: image56.wmf])

1

2

(

T

T

v

C

v

q

-

=

КДж/кг

Сv  - массовая теплоемкость газа при υ= const (изохорная теплоемкость)

В левом цилиндре расход тепла будет больше на величину выполненной работы газом, т.е. 
[image: image57.wmf]v

q

p

q

l

-

=

 КДж/кг, но 
[image: image58.wmf])

1

2

(

)

1

2

(

T

T

R

p

l

-

=

-

=

u

u

 
[image: image59.wmf])

1

2

(

)

1

2

(

)

1

2

(

T

T

v

C

T

T

p

C

T

T

R

-

-

-

=

-

, но т.к. 
[image: image60.wmf]0

1

1

2

=

-

T

T

, то 
[image: image61.wmf]v

C

p

C

R

-

=

, т.е. разность массовых теплоемкостей в процессе при постоянном давлении и в процессе при постоянном объеме численно равна удельной газовой постоянной.
Это уравнение называют уравнением Майера. Для мольных теплоемкостей оно имеет вид 
[image: image62.wmf]К

моль

к

Дж

R

v

С

р

С

×

=

=

-

.

3

.

8314

m

m

m

 . Разность между мольными теплоемкостями при постоянном давлении и при постоянном объеме одинакова и равна универсальной газовой постоянной. Если 
[image: image63.wmf]K

V

С

р

С

=

- показатель адиабаты.
[image: image64.wmf]K

v

C

p

C

×

=

 и подставлен в уравнение Майера 
[image: image65.wmf]R

v

C

K

v

C

=

-

×

 или 
[image: image66.wmf](

)

R

K

v

C

=

-

1

, тогда 
[image: image67.wmf]K

K

R

K

v

C

p

C

K

R

v

C

×

-

=

×

=

-

=

1

;

1

 или 
[image: image68.wmf]R

K

K

p

C

×

-

=

1

.
Мольные теплоемкости и показатель адиабаты для газов различной атомности.

	Атомность газов
	μСv
	μСр
	К


	Одноатомные
	12,6
	20,9
	1,67

	Двухатомные
	20,9
	29,3
	1,41

	Трех- и многоатомные
	29,3
	37,7
	1,29


Вопрос 8
Первый закон термодинамики и его аналитическое выражение
Первый закон термодинамики является частным случаем закона сохранения и превращения энергии и говорит, что подведенное тепло к рабочему телу может быть полностью преобразована в работу, если внутренняя энергия рабочего тела не меняется, т.е. Q=L (КДж), где  Q (КДж) – подведенное тепло; L (КДж) – выполненная работа.

Но при протекании термодинамического процесса, т.е. при подводе тепловой энергии температура рабочего тела меняется, значит меняется и скорость движения молекул, что приводит к изменению внутренней энергии рабочего тела.

Поэтому если к 1 кг рабочего тела заключенного в цилиндр с подвижным поршнем подвести q (КДЖ/кг) тепла, то в общем случае часть тепла расходуется на внутреннюю энергию 
[image: image69.wmf]кг

КДж

u

D

, а другая часть – на совершение внешней работы     
[image: image70.wmf]l

 КДж/кг.
Первый закон для 1 кг рабочего тела имеет вид: 
[image: image71.wmf])

(

кг

КДж

l

u

q

+

D

=

, а для любого количества рабочего тела:
[image: image72.wmf])

(

КДж

L

u

Q

+

D

=

, но 
[image: image73.wmf]ф

T

T

v

c

u

u

u

)

1

2

(

1

2

-

=

-

=

D

 изменение внутренней энергии газа. Для исследования процессов в тепловых двигателях вводят понятие энтальпия. 

(или полное теплосодержание) рабочего тела 
[image: image74.wmf])

/

(

кг

КДж

p

u

h

u

+

=

, где 
[image: image75.wmf])

/

(

кг

КДж

u

– внутренняя энергия 1 кг газа; 
[image: image76.wmf]u

р

 (КДж/кг) - проталкивания.

Вопрос: 9
Понятие о термодинамическом процессе их виды

В результате воздействия на рабочее тело (газ, пар) внешней среды его параметры изменяются и рабочее тело может совершать работу (прямые процессы) или наоборот происходит сжатие рабочего тела (обратные термодинамические процессы), такое явление в технической термодинамике называют термодинамическим процессом.

Процессы могут быть равновесными, когда его основные параметры изменяются с бесконечно малой скоростью.

В реальных тепловых установках параметра рабочего тела изменяются с большой скоростью (давление, температура, объем) и такие процессы являются неравновесными (т.е. необратимые).

Изобразим прямой термодинамический процесс, когда газ расширяется и совершает работу.
[image: image77.jpg]1 (Plvl)

v

0, (P2V2)

.

\\
(g
Kr

i

PN

Vs,

P





 При расширении газа увеличивается его объем (рабочий ход в Д.В.С.) и газ при этом совершает работу. Графически величина работы есть площадка под линией расширения. 
Элементарная работа 
[image: image78.wmf]p

l

×

D

=

D

u

 или 
[image: image79.wmf])

1

2

(

u

u

-

=

cp

p

l

КДж/кг, где 
[image: image80.wmf](

)

5

,

0

2

1

×

+

=

p

p

cp

p

 среднее условное давление на всем ходе поршня. 

[image: image81.wmf](

)

(

)

КДж

cp

p

L

M

-

=

1

2

u

u


Обратные процессы можно наблюдать при сжатии газов в цилиндре компрессоров, холодильных машин и т.д.

На сжатие рабочих всегда затрачивается работа.


[image: image82.wmf](

)

кг

КДж

ср

р

сж

l

/

2

1

u

u

-

=

-

, т.к. объем газа 
[image: image83.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image84.wmf]1

u

, несколько меньше, чем объем газа в точке –2–. 
Вопрос: 10
Изохорный процесс. Его график в 
[image: image85.wmf]u

-

р

- координатах и основные уравнения

Изохорным процессом называют такое изменение состояния газа, при котором объем его не меняется 
[image: image86.wmf]const

=

u

.
Такой процесс можно осуществить нагревая или охлаждая газ в замкнутом сосуде (баллон кислорода и т.д.).
[image: image87.jpg]V= Uz

1xr
rasa





Уравнение процесса 
[image: image88.wmf]const

=

u

.

Напишем уравнение состояния газа в точке – 1 - 
[image: image89.wmf]1

1

RT

p

=

u

, аналогично для точки – 2 -  
[image: image90.wmf]2

2

RT

p

=

u

.

Разделим одно уравнение на второе 
[image: image91.wmf]2

1

2

1

T

T

p

p

=

. Следовательно,  изменение давлений прямо пропорционально изменению абсолютных температур.

Согласно первому закону термодинамики 
[image: image92.wmf])

(

кг

КДж

l

u

q

+

D

=

, а 
[image: image93.wmf])

1

2

(

u

u

-

=

p

l

 - работа, совершаемая газом. Но в данном случае 
[image: image94.wmf]0

1

2

=

-

u

u

, тогда 
[image: image95.wmf]0

=

l

, т.е. газ работы не совершает и поэтому 
[image: image96.wmf](

)

1

2

1

2

T

T

v

C

u

u

u

q

-

=

-

=

D

=

.

Все подведенное тепло к газу расходуется на изменение внутренней его энергии.

Если тепло подводится, то внутренняя энергия возрастает и, наоборот.

1-2 – изохора подвода тепла.

1-2' – изохора отвода тепла.
Вопрос 11
Изобарный процесс. Его график в 
[image: image97.wmf]u

-

р

- координатах и основные уравнения
Изобарный процесс – это такое изменение состояния газа, в котором давление остается постоянным.

Такой процесс можно осуществить при  нагреве или охлаждении газа в цилиндре с подвижным поршнем, нагруженном постоянной силой.

[image: image98.jpg]Yy

e

=1
sz g =g





Основное уравнение изобарного процесса


[image: image99.wmf]const

p

=


1-2 – изобара подвода тепла.

1-2' – изобара отвода тепла.

Напишем уравнение состояния газа для точки -1- и точки -2-.


[image: image100.wmf]1

1

RT

p

=

u

 (1)  
[image: image101.wmf]2

2

RT

p

=

u

 (2) и разделим эти уравнения, тогда 
[image: image102.wmf]2

1

2

1

T

T

=

u

u

. Таким образом, в изобарном процессе изменение объемов газа прямо пропорционально изменению абсолютных температур.

Согласно первому закону термодинамики 
[image: image103.wmf])

(

кг

КДж

l

u

q

+

D

=

. Работа 1 кг газа при 
[image: image104.wmf]const

p

=

 составит 
[image: image105.wmf])

1

2

(

u

u

-

=

p

l

 КДж/кг. Что графически изображается не площадкой под изобарой подвода тепла 1-2 (см. график). Но т.к. 
[image: image106.wmf]1

1

RT

p

=

u

 и 
[image: image107.wmf]2

2

RT

p

=

u

, то 
[image: image108.wmf](

)

1

2

T

T

R

l

-

=

 КДж/кг, где R – удельная газовая постоянная.
 Если нагревать М(кг) газа, то уравнение приобретает вид: 
[image: image109.wmf]M

T

T

R

M

p

M

l

L

)

1

2

(

)

1

2

(

-

=

-

=

×

=

u

u

КДж/кг.

Изменение внутренней энергии для изобарного процесса 
[image: image110.wmf](

)

1

2

T

T

v

C

u

-

=

D

 КДж/кг.


[image: image111.wmf](

)

кг

КДж

v

C

/

 - массовая теплоемкость газа в процессе, но 
[image: image112.wmf])

1

2

(

1

2

u

u

-

+

-

=

p

u

u

q

 или 
[image: image113.wmf])

1

1

(

)

2

2

(

u

u

p

u

p

u

q

+

-

+

=

, если 
[image: image114.wmf]h

p

u

=

+

u

 КДж/кг. Энтальпия рабочего тела или полное теплосодержание. То 
[image: image115.wmf]1

2

h

h

q

-

=

 КДж/кг. Количество подведенного тепла в изобарном процессе определяется как энтальпий в конце и начале процесса.  
[image: image116.wmf](

)

1

2

T

T

p

C

q

-

=

 КДж/кг, где Ср 
[image: image117.wmf])

(

К

кг

Кдж

×

Массовая теплоемкость газа при постоянном давлении.
Вопрос 12
Изотермический процесс. Его график в 
[image: image118.wmf]u

-

р

- координатах и основные уравнения

Изотермическим процессом называется такое изменение состояния газа, при котором температура его тела постоянна.

[image: image490.jpg]



Основное уравнение процесса 
[image: image119.wmf]const

Т

=

. Процесс в 
[image: image120.wmf]u

-

р

- координатах изображается равнобокой гиперболой.

1-2 – изотерма расширения, когда тепло подводится

1-2' – изотерма сжатия (тепло отводится)

Напишем уравнение состояния газа в точке -1- и -2-: 
[image: image121.wmf]RT

p

=

1

1

u

 (1)  
[image: image122.wmf]RT

p

=

2

2

u

 (2), т.к. правые части уравнений одинаковы, то 
[image: image123.wmf]const

p

p

=

=

2

2

1

1

u

u

(Закон Бойля-Мариотта). 
[image: image124.wmf]1

2

2

1

u

u

=

p

p

 Давление газа при постоянной температуре изменяется обратно пропорционально его объему. Согласно первому закону термодинамики 
[image: image125.wmf])

(

кг

КДж

l

u

q

+

D

=

, где 
[image: image126.wmf](

)

1

2

T

T

v

C

u

-

=

D

 КДж/кг. Изменение внутренней энергии не происходит, т.к. 
[image: image127.wmf]0

1

2

=

-

Т

Т

, то 
[image: image128.wmf]0

=

D

u

. Значит все тепло 
[image: image129.wmf])

/

(

кг

КДж

l

q

=

 идет на выполнение работы, которую определяют графически площадкой под изотермой подвода тепла:   
[image: image130.wmf])

/

(

1

2

lg

3

,

2

кг

КДж

RT

l

q

u

u

×

=

=

или 
[image: image131.wmf]2

1

lg

3

,

2

1

1

p

p

p

q

l

×

×

=

=

u

.
Изотермический процесс самый выгодный по преобразованию тепла в работу.
Вопрос 13
Адиабатный процесс. Его график в 
[image: image132.wmf]u

-

р

- координатах и основные уравнения

Адиабатным процессом называется процесс изменения состояния газа, протекающий без теплообмена с окружающей средой.

Такой процесс можно осуществить, если стенки цилиндра выполнить из абсолютно нетеплопроводного материала. В реальных условиях такой процесс неосуществим, но процессы протекающие в ДВС за короткое время t=0,002 с можно приближенно рассматривать как адиабатный. Т.к. за малый промежуток времени, в течение которого процессы расширения протекают, теплообменом можно пренебречь. 
[image: image491.jpg]



1-2 – адиабата расширения газа

1-2' – адиабата сжатия газа

Уравнение адиабатного процесса выводится из первого закона термодинамики, при этом учитывается, что внешне тепло в процессе не участвует. Т.е. 
[image: image133.wmf]l

u

q

+

D

=

, тогда 
[image: image134.wmf]u

l

D

-

=

, т.к. 
[image: image135.wmf]const

k

p

q

=

=

u

;

0

. Основное уравнение адиабатного процесса: 
[image: image136.wmf]4

,

1

3

,

1

¸

=

=

v

c

p

c

K

- показатель адиабаты 
[image: image137.wmf]const

ф

к

p

к

p

=

=

2

2

1

1

u

u

или
[image: image138.wmf]к

p

p

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

1

2

2

1

u

u

– соотношение давлений и объемов в обратной зависимости. 
[image: image139.wmf]1

2

1

1

2

;

1

2

1

2

1

Т

Т

к

Р

Р

Т

Т

к

=

-

=

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

u

u


Для определения работы газа воспользуемся уравнением: 
[image: image140.wmf](

)

1

2

T

T

v

C

u

l

-

-

=

D

-

=

 или 
[image: image141.wmf](

)

кг

КДж

T

T

v

C

l

/

2

1

-

=

.
Это значит, что работу в адиабатном процессе газ выполняет за счет уменьшения внутренней энергии.


[image: image142.wmf](

)

кг

КДж

T

T

K

R

l

/

2

1

1

-

-

=


Кроме рассмотренных процессов в термодинамике есть политропные процессы, которые имеют основное уравнение процесса: 
[image: image143.wmf]const

n

p

=

u

, где 

[image: image144.wmf]n

 - показатель политропы может изменяться от 
[image: image145.wmf]¥

+

до  
[image: image146.wmf]¥

-


Если 
[image: image147.wmf]n

=0 то получим 
[image: image148.wmf]const

p

p

n

p

=

=

=

0

u

u

уравнение изобары.
При 
[image: image149.wmf]n

=1 получим 
[image: image150.wmf]const

p

n

p

=

=

u

u

уравнение изотермы

При 
[image: image151.wmf]n

=к получим 
[image: image152.wmf]const

k

p

n

p

=

=

u

u

уравнение адиабаты.

Если прировнять 
[image: image153.wmf]n

=
[image: image154.wmf]¥

±

, то получим 
[image: image155.wmf]const

=

u

– уравнение изохоры.
Вопрос 14
Круговой процесс. Его график и КПД
Понятие кругового процесса или цикла в термодинамике возникло в связи с изучением процессов, протекающих в тепловых двигателях (паровые машины, паровые турбины, Т.Т.У., ДВС и т.д.).

В тепловом двигателе за счет подведенного тепла рабочее тело расширяется и совершает работу, а затем отводится за пределы двигателя и подвод тепла осуществляется вновь.

Но работа ДВС основана на расширении рабочего тела при сжигании топлива и сжатии смеси в цилиндре и ее сжигании. Но процесс сжатия должен протекать так, чтобы работа на сжатие была меньше работы расширения. 

[image: image156.jpg]



Представим на графике процесс расширения рабочего тела
[image: image157.wmf]2

1

-

-

n

, протекающий с подводом тепла
[image: image158.wmf]-

-

1

q

.

Площадка под линией процесса расширения есть выполненная работа газом, т.е. 
[image: image159.wmf]1

1

2

2

1

-

¢

-

¢

-

-

-

=

n

м

p

l

и пропорционально подведенному теплу 
[image: image160.wmf]-

-

1

q

.
Чтобы возвратить рабочее тело в первоначальное состояние, его необходимо сжать 
[image: image161.wmf]1

2

-

-

m

– процесс сжатия протекает с отводом тепла и затраченная работа на сжатие равна площадке
[image: image162.wmf]-

-

2

q


Если 
[image: image163.wmf]2

2

2

1

1

2

q

m

м

сж

l

=

-

¢

-

¢

-

-

-

=

– это полезная работа за цикл или 
[image: image164.wmf]0

2

1

q

q

q

=

-

– тепло, пошедшее на полезную работу за цикл.

Если 
[image: image165.wmf]t

q

q

h

=

1

0

, т.е. термодинамический КПД кругового процесса есть отношение полезного тепла ко всему затраченному теплу.
[image: image166.wmf]1

2

1

1

2

1

q

q

q

q

q

-

=

-

=

h


КПД процесса всегда будет меньше 1, т.к.  тепло
[image: image167.wmf]2

q

 равным нулю быть не может.
Вопрос 15
Цикл Карно и его КПД

[image: image492.jpg]


Французский инженер Сади Карно, исследуя работу паровых машин, разработал в 1824 г. идеальный цикл теплового двигателя, состоящий из двух изотерм двух адиабат, которые чередуются между собой. 

1 – 2 – Изотерма расширения протекает с подводом тепла -
[image: image168.wmf]1

q

-.

2 – 3 – Адиабата расширения протекает без подвода тепла к рабочему телу.

3 – 4 – Изотерма сжатия рабочего тела протекает с отводом тепла -
[image: image169.wmf]2

q

-.

4 – 5 – Адиабата сжатия протекает без теплообмена.

Цилиндр идеальной паровой машины по очереди соединяется с теплоисточником, имеющим температуру –Т1- и с теплоприемником, имеющем температуру –Т2-.

КПД прямого цикла Карно зависит от отношения полезно затраченного тепла ко всему подведенному: 
[image: image170.wmf]1

2

1

1

2

1

1

0

q

q

q

q

q

q

q

t

-

=

-

=

=

h

.

Изобразим цикл Карно в T-S координатах.

[image: image171.jpg]FGHIM PO HA




1 – 2 – Изотерма подвода тепла 
[image: image172.wmf]const

T

=

1

. 
[image: image173.wmf](

)

1

2

1

1

S

S

T

q

-

=

 КДж/кг. Подведенное тепло к рабочему телу.

2 – 3 – Адиабата расширения  
[image: image174.wmf]0

=

q

.

3 – 4 – Изотерма отвода тепла 
[image: image175.wmf]const

T

=

2

. 
[image: image176.wmf](

)

1

2

2

2

S

S

T

q

-

=

 КДж/кг.

[image: image177.wmf](

)

(

)

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

T

T

S

S

T

S

S

T

q

q

t

-

=

-

-

-

=

-

=

h


КПД цикла Карно зависит только от отношения абсолютных температур Т2 – теплоприемника и Т1 – теплоисточника. В трудах Карно установлено, что необходимым условием перехода тепла в работу в тепловых двигателях является наличие разности температур, т.е. наличие горячего и холодного источника тепла.

Чем больше эта разность температур, тем выше КПД двигателя. И как результат нельзя создать тепловой двигатель, в котором подведенное тепло полностью превратится в работу, т.к. часть тепла неизбежно отдается холодильнику – в этом суть второго закона термодинамики. 
Вопрос16
Водяной пар. Основные определения

Водяной пар – это реальный газ, который получают в энергетике для привода паровых турбин и на другие технологические нужды. 
Получить пар можно двумя способами:

- испарениями, когда пар получается только с поверхности жидкости, т.е. молекулы, которые обладают большой кинетической энергией, покидают жидкость;

- кипячением – это процесс парообразования, протекающий по всему объему жидкости. Но кипение жидкости наступает при строго определенной температуре, которая зависит от давления в данном сосуде.

[image: image178.jpg]JIage -
CHOCHILE HHbIH *

)





Возьмем цилиндр с подвижным поршнем и поместим в него 1 кг холодной воды при t=00C. Но поршень будет действовать постоянное давление 
[image: image179.wmf]бар

р

1

=

.

Объем воды при 
[image: image180.wmf]С

0

0

будет 
[image: image181.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image182.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

кг

м

3

0

u

. Если подводить тепло q, то температура воды начнет повышаться и при данном давлении закипит при 
[image: image183.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

C

H

t

0

. Эта температура называется температурой насыщения. 

Пар, образованный над поверхностью кипящей жидкости, называется насыщенным паром и его температура равна температуре кипящей жидкости.
Насыщенный пар может быть сухим или влажным.

Сухим насыщенным паром называется пар, который не содержит капель жидкости, т.е. в цилиндре вся вода перешла в пар.

Влажным паром называется механическая смесь сухого насыщенного пара и кипящей жидкости.

Качество влажного пара характеризует степень сухости пара.

Степень сухости есть массовая доля сухого пара в 1 кг влажного.

Например, 
[image: image184.wmf]0

=

x

- вода в начале кипения пара нет.

 - 
[image: image185.wmf]5

,

0

=

x

смесь пара и кипящей воды, т.е. пара 0,5 кг.

 - 
[image: image186.wmf]1

=

x

сухой пар процесс кипения закончен. Если к сухому насыщенному пару подводить тепло, то его температура возрастает и он становится перегретым - 
[image: image187.wmf]С

t

0

.

Степень перегрева есть разность температур перегретого и насыщенного пара 
[image: image188.wmf]H

t

t

t

-

=

D

.

Чем больше пар перегрет, тем он способен выполнить большую работу.

В турбине применяют только перегретый пар, чтобы не было «размыва» лопаток.
Вопрос 17
Процесс парообразования в 
[image: image189.wmf]u

-

р

- координатах. 
Процесс получения пара обычно протекает при 
[image: image190.wmf]const

Р

=

и разбить его можно на три стадии:

1) подогрев воды до температуры кипения;

2) кипение воды и образование сухого насыщенного пара;

3) перегрев сухого насыщенного пара.

[image: image191.jpg]



На 
[image: image192.wmf]u

-

р

- диаграмме точкой -1- отметим состояние 1 кг холодной воды. 
[image: image193.wmf]0

Р

 – давление. 
[image: image194.wmf]0

u

– объем воды.

Когда воду нагревать, ее объем начинает возрастать до точки -2-, где вода закипит и объем ее станет -
[image: image195.wmf]u

¢

- начало кипения воды.

Процесс парообразования будет протекать при постоянном давлении и температуре и в точке -3- вся вода перейдет в сухой насыщенный пар, где объем будет -
[image: image196.wmf]u

¢

¢

-.

Линия 2-3 – это процесс парообразования при переменной степени сухости пара. Если подводить к пару тепло, то объем его будет возрастать до -
[image: image197.wmf]u

- , будет возрастать и его температура, такой пар теперь называют перегретым.

Если нагрев воды производить при давлении -
[image: image198.wmf]1

Р

-, то получим характерные точки:


[image: image199.wmf]1

¢

- состояние холодной воды;


[image: image200.wmf]2

¢

- начало кипения или парообразования;


[image: image201.wmf]3

¢

- конец парообразования (сухой пар);


[image: image202.wmf]5

¢

- перегретый пар.

Если характерные точки соединить, то получим:


[image: image203.wmf]1

1

¢

-

- близко к изохоре, т.к. холодная вода практически несжигаема;


[image: image204.wmf]2

2

¢

-

- начало кипения жидкости или левая пограничная кривая, где 
[image: image205.wmf]0

=

x

, т.е. кипящая вода;

[image: image206.wmf]3

3

¢

-

- состояние сухого насыщенного пара. Называют правой пограничной кривой, для которой 
[image: image207.wmf]1

=

x

, т.е. сухой пар, а дальше идет перегрев пара.

Левая и правая пограничная кривая пересекаются в точке -К- критическая точка, ее параметры: 
[image: image208.wmf]бар

кр

Р

3

,

221

=

;
[image: image209.wmf]С

t

кр

0

314

=

; 
[image: image210.wmf]кг

м

кр

3

033

,

0

=

u

.
I- область холодной воды;

II- область кипящей жидкости;

III- область перегретого пара.

Параметры пара можно определять по таблицам (см. приложение) или по h-s–диаграмме водяного пара. 

Вопрос 18
Идеальный цикл паросиловой установки и его КПД

Превращение тепла в работу с использованием водяного пара широко применяется в энергетике на паротурбинных установках.

Схема такой установки довольно проста и состоит она из парового котла -1-, где за счет подвода тепла от сжигаемого топлива вода превращается в насыщенный пар.

Пар поступает в пароперегреватель -2-, где подсушивается и перегревается до заданной температуры, а затем паропроводу -3- поступает в паровую турбину, где за счет расширения (по адиабате) совершает полезную работу.
За счет расширения давление пара уменьшается от P1 до P2. Конечное давление зависит от температуры охлаждающей жидкости в конденсаторе -5-.

Полученный конденсат питательным насосом -6- подается в котел на подпитку.

Схема паротурбинной установки.
[image: image211.jpg]



1. Котел-парообразователь.

2. Пароперегреватель.

3. Паровая турбина.

4. Конденсатор поверхностного типа.

5. Питательный насос.

Цикл паросиловой установки или цикл Реннина в 
[image: image212.wmf]u

-

р

- координатах имеет вид:

[image: image213.jpg]&
. s
KQn ...... L~

1(B.ILK.)

>





1-2 – Адиабатное расширение пара в турбине.

2-3 – процесс конденсации, отработанного пара (объем уменьшается за счет чего в конденсаторе 
[image: image214.wmf]бар

р

05

,

0

=

)

3-4 – Подача конденсата в котел (давление повышается до рабочего)

4-5 – Нагрев воды до температуры кипения (объем воды увеличивается)
5-6 – Процесс парообразования (идет с увеличением объема, т.к. вода переходит в пар)

6-1 – Перегрев пара (необходим для лучшей работы турбины)

КПД цикла Ренина зависит 
[image: image215.wmf]1

0

1

0

1

2

1

q

l

q

q

q

q

q

t

=

=

-

=

h



[image: image216.wmf](

)

кг

КДж

q

/

1

- подведенное тепло


[image: image217.wmf](

)

кг

КДж

q

/

2

- отведенное тепло


[image: image218.wmf](

)

кг

КДж

q

/

0

- полезно использованное тепло


[image: image219.wmf](

)

кг

КДж

l

/

0

- полезно выполненная работа за цикл


[image: image220.wmf]2

1

0

h

h

l

-

=



[image: image221.wmf](

)

кг

КДж

h

/

1

- энтальпия пара поступающего в турбину


[image: image222.wmf](

)

кг

КДж

h

/

2

- энтальпия отработанного пара 
[image: image223.wmf](

)

кг

КДж

h

h

q

/

2

1

1

¢

-

=

, где 
[image: image224.wmf](

)

кг

КДж

h

/

2

¢

. Энтальпия конденсата в основном зависит от температуры конденсата 
[image: image225.wmf]k

t

в

C

h

×

=

2

, где 
[image: image226.wmf](

)

кг

КДж

в

C

/

19

,

4

=

– массовая теплоемкость конденсата, т.е. воды.


[image: image227.wmf]k

t

- температура конденсата.


[image: image228.wmf]2

1

2

1

h

h

h

h

t

¢

-

-

=

h


Удельный расход пара в паросиловой установке зависит: 
[image: image229.wmf]2

1

3600

0

h

h

d

-

=

 
кг пара/кВтч.
Вопрос 19
Поршневые Д.В.С. Их классификация

Поршневым двигателем внутреннего сгорания (Д.В.С.) называют такой двигатель, у которого топливо сжигается внутри цилиндра.

Полученная при этом теплота преобразуется в полезную работу. Рабочим телом такого двигателя являются газообразные продукты сгорания. Д.В.С. работают на жидком и газообразном топливе.

[image: image230.jpg]



Основные детали: цилиндр, поршень, клапаны, кривошип и т.д.

Когда поршень перемещается, различают два положения: верхнее (В.М.Т.) и нижнее (Н.М.Т.). В этих точках скорость движения поршня равна нулю, т.к. меняется направление движения.

Расстояние -S-, проходимое поршнем от В.М.Т. до Н.М.Т. называют ходом поршня.

S=2R, где R - радиус кривошипа.

Когда поршень находится в В.М.Т., то пространство над поршнем называют камерой сгорания или сжатия.

Объем -Vh-, освобождаемый поршнем при движении от В.М.Т. до Н.М.Т. называется рабочим объемом цилиндра. 

Полный объем цилиндра есть сумма двух объемов: камеры сгорания и рабочего объема цилиндра: 
[image: image231.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

3

м

h

V

c

V

V

,где 

Vc- объем камеры сгорания;

Vh- рабочий объем цилиндра.

Очень важным показателем работы Д.В.С. является его степень сжатия, которая показывает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания: 
[image: image232.wmf]c

V

h

V

c

V

+

=

e

.

Степень сжатия влияет на мощность двигателя и его экономичность.

Двигатели классифицируются по следующим признакам:

1. По характеру рабочего процесса в цилиндре – четырехтактные, двухтактные.

2. По способу смесеобразования – с внешним и внутренним смесеобразованием.

3. По степени сжатия – низкого (карбюраторные) и высокого (дизели).

4. По роду топлива – на мягком топливе (бензин, лигроин, керосин, газ), на тяжелом топливе (дизельное топливо, мазут).

6.  По циклу цилиндров – одноцилиндровые, многоцилиндровые.

7. по расположению цилиндров – однорядные, горизонтальные и вертикальные, двухрядные,V-образные.

8. По способу охлаждения – жидкостное и воздушное.

9. По назначению – стационарные, транспортные и специального назначения.

Вопрос 20

Идеальные циклы для Д.В.С. Их КПД

При исследовании циклов ДВС принимаем, что рабочим телом в них является идеальный газ, и совершаемые процессы в цилиндрах являются обратимыми.

Циклы, по которым работают ДВС, различают по способу подвода тепла:

1) цикл с подводом тепла в процессе 
[image: image233.wmf]const

=

u

;

2) цикл с подводом тепла в процессе 
[image: image234.wmf]const

P

=

;

3) цикл со смешенным подводом тепла 
[image: image235.wmf]const

=

u

; 
[image: image236.wmf]const

P

=

.

1. Цикл с подводом тепла в процессе 
[image: image237.wmf]const

=

u

.

Изобразим цикл в 
[image: image238.wmf]u

-

р

- координатах для 1 кг рабочего тела.

[image: image239.jpg]



Начальное состояние рабочего тела точка -1-


[image: image240.wmf]1

P

- начальное давление;


[image: image241.wmf]1

u

- начальный объем;

1-2 – адиабатное сжатие газа в цилиндре двигателя;

2-3 – изохора подвода тепла, т.е. сгорание смеси в цилиндре;

3-4 – адиабатное расширение рабочего тела;

4-1 – изохорный отвод тепла в холодильник.

Площадка – есть полезная работа газа за цикл (или круговой процесс).

Термический КПД любого цикла равен: 
[image: image242.wmf]1

2

1

q

q

t

-

=

h

,где

q1 - подведенное тепло;

q2 - отведенное тепло
[image: image243.wmf](

)

2

3

1

T

T

v

C

q

-

=

; 
[image: image244.wmf](

)

1

4

2

T

T

v

C

q

-

=

или 
[image: image245.wmf]1

1

1

-

-

=

k

t

e

h

, где 
[image: image246.wmf]e

– степень сжатия ДВС.

K=1,3-1,4 - показатель адиабаты.

2. Цикл с подводом тепла при 
[image: image247.wmf]const

P

=

.
[image: image248.jpg]



1-2 – адиабатное сжатие рабочего тела;

2-3 – изобара подвода тепла -q1- ;

3-4 – адиабатное расширение газа в цилиндре;

4-1 – изохора отвода тепла -q1- в холодильник.


[image: image249.wmf]0

l

- полезная работа за цикл


[image: image250.wmf]2

/

1

u

u

e

=

- степень сжатия


[image: image251.wmf]2

/

3

u

u

r

=

- степень предварительного расширения

КПД цикла: 
[image: image252.wmf](

)

1

1

1

1

1

-

×

-

-

-

=

k

K

k

t

e

r

r

h

.

3. Цикл со смешанным подводом тепла обычно осуществляется в быстроходных дизелях с подачей топлива насосом высокого давления через форсунку.

Мелкораспыленное топливо сгорает быстро, т.е. по изохоре подводимое тепло, а затем догорание более тяжелых частиц происходит по изобаре: 
[image: image253.wmf](

)

(

)

[

]

1

1

1

1

-

+

-

-

-

=

r

l

l

e

lr

h

K

k

k

t



[image: image254.wmf]l

- степень увеличения давления

Вопрос 21

Реальные циклы ДВС, определение мощности

Наибольшее распространение в с/х производстве получили 4-хтактные ДВС.

Такт впуска происходит заполнение цилиндра двигателя горючей смесью (в дизеле воздухом) за счет создаваемого разряжения 
[image: image255.wmf]бар

бар

9

,

0

85

,

0

¸

, т.к. поршень двигателя движется от В.М.Т. к Н.М.Т.

Такт сжатия, поршень движется от Н.М.Т. к В.М.Т. Клапаны закрыты и давление повышается 6-12 бар, а температура 300-4000С, в дизелях Р=30-40 бар, а температура 600-7000С.

Такт расширения, начинается когда в цилиндре сгорает топливная смесь давление возрастает Р=25-40 бар, (у дизеля 45-80 бар до 20000С). Поршень под действием давления газа перемещается, т.е. происходит рабочий ход.

Такт выпуска, перед приходом поршня к Н.М.Т. открывается выпускной клапан и отработанный газ покидает цилиндр Р=1,1 бар, а t=8000С, в дизелях t=7000С.

Для наглядного представления работы 4-хтактном ДВС изобразим его индикаторную диаграмму в 
[image: image256.wmf]u

-

р

- координатах.
[image: image257.jpg]



0-1 – такт впуска

1-2 – такт сжатия. Точка -2- подача искры (или топлива в дизельном двигателе).

2-3 – процесс горения топлива в цилиндре ДВС

3-4' – процесс расширения (рабочий ход). Точка -4'- открытие выпускного клапана.

4'-0 – выпуск отработанных газов

Площадка индикаторной диаграммы есть работа газа за цикл.


[image: image258.wmf])

(

Дж

h

V

i

P

ц

I

×

=

,где


[image: image259.wmf](

)

Па

i

Р

- среднее индикаторное давление газа в цилиндре


[image: image260.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

3

м

h

V

- рабочий объем цилиндра

При определении цикловой работы необходимо учитывать механический КПД двигателя, т.е. потери на трение. Обычно 
[image: image261.wmf]9

,

0

8

,

0

¸

=

мех

h

в зависимости от отработки деталей и качества смазки.

Тогда эффективная работа будет 
[image: image262.wmf](

)

Дж

h

V

i

P

м

e

L

×

×

=

h

, где 
[image: image263.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

3

4

2

м

S

D

h

V

p

– рабочий объем цилиндра двигателя.

Для определения эффективной мощности двигателя вводится коэффициент тактности: 
[image: image264.wmf]2

=

t

для 4-хтактного ДВС – это число оборотов коленвала за цикл.


[image: image265.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image266.wmf](

)

Bm

z

n

e

L

i

P

t

×

×

=

,где 


[image: image267.wmf](

)

с

об

n

/

- скорость вращения вала


[image: image268.wmf](

)

.

шт

z

- число цилиндров в двигателе


[image: image269.wmf]t

- коэффициент тактности

При определении эффективной мощности используют уравнение: 
[image: image270.wmf])

(

Bm

z

n

h

V

i

P

м

e

P

t

h

×

×

×

=


Эффективная мощность – это мощность на коленчатом валу двигателя.

Индикаторная мощность – это мощность развиваемая парами внутри цилиндра, если 
[image: image271.wmf]м

i

P

e

P

h

=

. Отношение эффективной мощности к индикаторной мощности есть механический КПД двигателя.
Вопрос 22
Тепловой баланс и удельный расход топлива в ДВС

Теплота, выделенная при сгорании топлива в двигателе, не может быть полностью превращена в полезную работу, т.к. часть тепла неизбежно теряется (отдается холодильнику).

Количественное распределение теплоты на полезную работу и тепловые потери в двигателе называют тепловым балансом.


[image: image272.wmf]ост

Q

неп

Q

вых

Q

охл

Q

e

Q

р

н

Q

+

+

+

+

=

,где


[image: image273.wmf](

)

кг

КДж

р

н

Q

/

- низшая теплота сгорания топлива


[image: image274.wmf]e

Q

- тепло, пошедшее на эффективную работу


[image: image275.wmf]охл

Q

- тепло, отведенное в систему охлаждения


[image: image276.wmf]вых

Q

- тепло, ушедшее с выхлопными газами


[image: image277.wmf]неп

Q

- потери тепла от химической неполноты сгорания топлива


[image: image278.wmf]ост

Q

- остаточный член баланса

Составляющие теплового баланса определяются опытным путем.

Если теплоту сгорания топлива принять за 100%, а все остальные потери выразить в процентах от 
[image: image279.wmf]р

н

Q

,то тепловой баланс примет вид: 
[image: image280.wmf]ост

q

неп

q

вых

q

охл

q

е

q

+

+

+

+

=

%

100

.

Система охлаждения и выхлоп забирают 60-65% тепла от сгораемого топлива.

Таблица распределения тепла в ДВС.

	Распределение теплоты
	Теплота в %

	
	Дизели
	Карбюр.
	Газовые

	Теплота на полезную работу 
[image: image281.wmf]e

q


	30-43
	25-35
	25-30

	Теплота, отведенная в систему охлаждения 
[image: image282.wmf]îõë

q


	20-30
	15-20
	20-25

	Теплота с отработанными газами 
[image: image283.wmf]âûõ

q


	25-40
	30-45
	35-40

	Теплота, потерянная за счет неполного сгорания 
[image: image284.wmf]íåï

q


	0-3
	0-25
	0-3

	Остаточный член баланса 
[image: image285.wmf]îñò

q


	1-3
	2-4
	3-4


Удельный расход топлива определяется по выражению: 
[image: image286.wmf](

)

кВтч

кг

р

н

Q

е

е

в

/

3600

×

=

h

,где


[image: image287.wmf]35

,

0

25

,

0

¸

=

е

h

- эффективный КПД ДВС


[image: image288.wmf]р

н

Q

- низшая теплота сгорания топлива

Секундный расход топлива двигателя: 
[image: image289.wmf](

)

с

кг

р

н

Q

е

е

Р

с

В

/

×

=

h

,где


[image: image290.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

кВт

е

Р

- эффективная мощность


[image: image291.wmf](

)

кВтч

кг

е

Р

с

В

е

в

/

=



[image: image292.wmf](

)

(

)

кВтч

кг

к

е

в

/

3

,

0

27

,

0

¸

=



[image: image293.wmf](

)

кВтч

кг

диз

е

в

/

24

,

0

22

,

0

¸

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ


 Удельный расход топлива дизеля меньше.
Вопрос 23

Схема работы и индикаторная диаграмма одноступенчатого компрессора

В различных отраслях промышленности и с/х производства широкое применение имеет сжатый воздух и другие газы.

Сжатие газообразных тел производится компрессорами. Компрессоры бывают поршневые, осевые, центробежные, ротационные.

Рассмотрим работу одноступенчатого компрессора, который состоит:

[image: image294.jpg]



1. Цилиндр компрессора. 2. Поршень и кольца. 3. Запорный вентиль. 4. Рессивер (емкость) для сбора сжатого газа. 5. Клапаны. 6. Фильтр.

При движении поршня к Н.М.Т. происходит наполнения цилиндра газом, а при движении к В.М.Т. газ сжимается и подается в ресивер. Как видим, работа поршневого компрессора напоминает работу ДВС, но в отличие то двигателя, компрессор потребляет механическую энергию, а двигатель ее производит.

Индикаторная диаграмма теоретического компрессора:

1-2 – всасывание газа в цилиндр при давлении -Р1-

2-3 – адиабата сжатия газа в цилиндре

3-4 – выталкивание газа в ресивер при давлении -Р2-

После выпуска газа давление падает до -Р1- и процесс повторяется.

Если газ сжимать по изотерме 2-3'', то работа, затраченная на сжатие газа будет минимальная, т.е. площадка будет меньшая на величину -2-3-3''-2- см. диаграмму. Заштрихованная площадь.

Теоретическая работа на сжатие 1 кг газа: 

а) По адиабате: 
[image: image295.wmf]Дж

k

k

RT

K

K

ад

l

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

-

=

1

1

1

1

b



[image: image296.wmf]4

,

1

3

,

1

-

=

К

- показатель адиабаты


[image: image297.wmf]1

2

Р

Р

=

b

- степень повышение давления

б) По изотерме: 
[image: image298.wmf](

)

Дж

n

l

RT

из

l

b

1

=


в) По политропе: 
[image: image299.wmf]Дж

n

n

RT

м

n

пол

l

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

è

æ

-

-

=

1

1

1

b



[image: image300.wmf]n

- показатель политропы
Вопрос 24

Индикаторная диаграмма действительного компрессора

Работа и мощность, затраченная на привод реального компрессора, отличается от теоретического компрессора.

У действительного компрессора есть вредное пространство, в котором при нагнетании остается сжатый газ, и всасывание будет происходить только после расширения этого газа (см. диаграмму)

[image: image301.jpg]



0-1 – всасывание газа в цилиндр компрессора

1-2 – сжатие газа в цилиндре до давления выше -Р2-

2-3 – выталкивание сжатого газа в ресивер

3-0 – расширение остаточного газа во вредном пространстве до давления меньше -Р2- это давление окружающей среды

У реального компрессора необходимо учитывать коэффициент вредного объема, который представляет отношение объема вредного пространства к рабочему объему: 
[image: image302.wmf]h

V

o

V

=

d


Величина этого коэффициента в ступенях низкого давления 
[image: image303.wmf]%

5

3

¸

=

d

, а в ступенях высокого давления 
[image: image304.wmf]%

10

5

¸

=

d


Объемным коэффициентом называется отношение объема всасывания -Vвс- к рабочему объему -Vh-


[image: image305.wmf]п

V

вс

V

об

=

h

; обычно 
[image: image306.wmf]9

,

0

75

,

0

¸

=

об

h


Коэффициент подачи есть отношение действительного объема -V- засасываемого за один оборот вала газа, к рабочему объему цилиндра –Vh-


[image: image307.wmf]п

V

V

=

u

h

; 
[image: image308.wmf]85

,

0

65

,

0

¸

=

u

h


Производительность поршневого компрессора простого действия определяют: 
[image: image309.wmf]с

FSn

м

k

V

/

3

u

h

=

,где:


[image: image310.wmf]u

h

- коэффициент подачи


[image: image311.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

м

F

- площадь поршня


[image: image312.wmf](

)

м

S

- ход поршня 


[image: image313.wmf](

)

с

об

n

/

- число оборотов вала за секунду

Для определения мощности потребляемой компрессором необходимо знать среднее и индикаторное давления газа в цилиндре, которое зависит от 
[image: image314.wmf]2

F

мм

 площади индикаторной диаграммы и ее длины 
[image: image315.wmf]l

мм



[image: image316.wmf]m

l

F

i

P

×

=

; где 
[image: image317.wmf]m

– масштаб давлений


[image: image318.wmf](

)

kBm

n

S

F

i

P

i

N

1000

×

×

×

=


Вопрос 25

Многоступенчатые поршневые компрессоры

В одноступенчатом компрессоре газ можно сжимать до давления 
[image: image319.wmf]МПа

8

,

0

6

,

0

¸

.

Если давление сжатия увеличить, возрастет и конечная температура, что может повлечь самовоспламенение смазки на стенках цилиндра и аварию компрессора.

Но в производственных условиях часто нужны высокие давления. Баллон кислорода имеет давление 16 МПа; при производстве синтетического аммиака требуется давление да 100 МПа и т.д. Для получения высоких давлений применяют многоступенчатые компрессоры. 

[image: image320.jpg]w77A v - L == | oo




[image: image321.jpg]



Работа двухступенчатого компрессора происходит следующим образом:

При движении поршня -2- вниз через выпускной клапан -3- газ всасывается в цилиндр -1- (цилиндрического давления). Процесс всасывания изображен линией -а-1-. При обратном ходе поршня происходит сжатие газа.

После сжатия газ через выпускной клапан -4- поступает в холодильник -6-, внутри которого помещен змеевик -5-, охлаждаемый проточной водой.

Подача газа в холодильник на диаграмме изображен линией -2-в-.

Охлажденный газ поступает в цилиндр -9- через всасывающий клапан -7- при ходе поршня -10- к Н.М.Т.

Всасывание газа во второй цилиндр на диаграмме изображено линией -в-2'-
При ходе поршня вверх происходит сжатие газа во второй ступени линия -2'-3-. После сжатия газ через нагнетательный клапан -8- поступает к потребителю линия -3-0-.

Поршни приводятся в движение от коленчатого вала -12- с помощью шатунов -13- и  -11-.промежуточное охлаждение газа в холодильнике снижает количество работы, затрачиваемой на сжатие газа во второй ступени по сравнению с расходом ее на сжатие без промежуточного охлаждения. Это сжатие изображено политропой -1-2'-3'-. Экономия работы показана заштрихованной площадкой -2-2'-3-3''-.

Ступенчатая кривая 1-2-2'-3 приближается к изотермическому процессу сжатия 1-2'-3'. Это приближение будет больше, чем больше ступеней и больше тепла будет отводиться в холодильник.

Основным условием затраты минимальной работы в многоступенчатом компрессоре является равенство ступеней повышения давления каждой ступени.

Для двухступенчатого компрессора 
[image: image322.wmf]b

=

=

2

3

2

1

Р

Р

Р

Р

– степень повышения давления.

Для первой ступени 
[image: image323.wmf]1

2

Р

Р

×

=

b


Для второй ступени 
[image: image324.wmf]1

2

1

2

3

Р

Р

Р

Р

×

=

×

=

×

=

b

bb

b

; 
[image: image325.wmf]2

1

3

b

=

P

P

; 
[image: image326.wmf]1

3

Р

Р

=

b

.

Если компрессор имеет -m- ступеней, то 
[image: image327.wmf]т

Р

к

Р

1

=

b

; при таком распределении давлений по цилиндрам компрессора, работа на сжатие газа в каждой ступени будет одинакова


[image: image328.wmf]ст

l

ст

l

2

1

=

и т.д.


[image: image329.wmf]m

ст

l

к

l

×

=

- работа, затрачиваемая на привод компрессора. При такой загрузке ступеней износ компрессора будет равномерный.

Вопрос 26

Понятие о работе центробежных, осевых и ротационных компрессоров

К числу лопаточных компрессоров относятся центробежные и осевые компрессоры.

Центробежные компрессоры имеют широкое применение в различных отраслях промышленности. Они более быстроходны, производительны и долговечны в работе.

Схема компр. С. 401, рис 30-6

Чернов А. В. «Основы термодинамики и гидравлики»

Центробежный компрессор состоит из корпуса -1-, внутри которого вращается ротор -2- с рабочими лопатками -3-. Ротор насажен на вал -6-.

Газ с небольшой начальной скоростью через всасывающий патрубок корпуса -1- поступает на рабочие лопатки. 

Вследствие центробежной силы в межлопаточном пространстве газ увеличивает скорость и выбрасывается в диффузор -4-. Диффузор делается такой формы, которая обеспечивает резкое снижение скорости и увеличение давления. Газ с повышенным давлением через направляющий аппарат -5- поступает в нагнетательный трубопровод.

При одноступенчатом сжатии давление на выходе невысокое. Для получения больших давлений центробежные компрессоры делают многоступенчатыми с промежуточным охлаждением сжимаемого газа.

Осевые компрессоры отличаются от центробежных тем, что газ в компрессоре движется параллельно продольной оси. Благодаря более короткому и менее извилистому пути, проходимому газом, они являются наиболее компактными и имеют более высокий КПД по сравнению с центробежными.

Схема осевого компр. С. 401, рис 30-7

Чернов А. В. «Основы термодинамики и гидравлики»

Компрессор состоит из корпуса -1-, внутри которого помещается ротор -2-, которые представляют стальной полый барабан. На поверхности ротора находятся рабочие лопатки -3-, а между ними расположены нерабочие лопатки -4-6-, укрепленные на корпусе компрессора. Первый ряд рабочих лопаток -3- и первый ряд нерабочих лопаток -4- образуют первую ступень сжатия. Газ проводится в компрессор через входной канал -5- и через добавочный направляющий аппарат -6- поступает на первую ступень сжатия, на вторую, затем на третью и т.д.

Такие компрессоры обычно применяются в газотурбинных установках.

Ротационные компрессоры двух типов: пластинчатые и роторнолопастные. Сжатие газа в них происходит аналогично как и в поршневых компрессорах.

Схема компр. С. 402, рис 30-8

Чернов А. В. «Основы термодинамики и гидравлики»

В корпусе -2- эксцентрично установлен ротор -1- так, что между ними образуется серповидное рабочее пространство. В радиальные паза ротора свободно вставляются тонкие пластинки -3-, которые делят серповидное пространство на отдельные камеры разных объемов. При вращении ротора под действием центробежной силы пластины выдвигаются из пазов и скользят по внутренней поверхности корпуса. При вращении ротора по часовой стрелке, объем камер со стороны всасывающего патрубка -4- по мере продвижения их от точки -а- увеличивается, давление газа в них падает и газ заполняет рабочее пространство между лопатками.

После разъединения камер со всасывающем патрубком при дальнейшем вращении ротора от точки -б- начинается сжатие газа вследствие уменьшения объема камер. Полученный сжатый газ через нагнетательный патрубок -5- подается в газосборник.

Основные преимущества:

1. Компактность

2. Меньшие габариты по сравнению с поршневыми

3. Большее число оборотов и удобство привода от электродвигателя

4. Простота конструкции (мало деталей)

Недостатки: низкий КПД, малое конечное давление сжатия, производительность до 0,55 м3/с.

Вопрос 27
Способы передачи тепла

Теория теплообмена является частью учения о теплоте, основы которого были заложены М. В. Ломоносовым в середине 18 века в его работе «Размышление о причине теплоты и холода».

С теплообменом приходится встречаться в самых различных областях техники (котельные установки, системы отопления, тепловые двигатели и т.д.).

В общем случае теплообмен представляет собой весьма сложный процесс, в котором перенос тепла осуществляется одновременно темя способами: теплопроводностью, конвекцией и лучистой энергией.

Теплопроводность – процесс распространения теплоты внутри тела путем взаимного соприкосновения частиц, имеющих разную температуру. 
Сущность процесса состоит в том, что кинетическая энергия микрочастиц, составляющее тело (молекулы, электроны) передается от более подвижных частиц к менее подвижным.

В чистом виде теплопроводность может наблюдаться только в твердых телах.

Конвекция – это передача тепла достаточно большими частицами жидкости или газа при взаимном перемещении этих частиц. В этом случае более нагретые частицы сталкиваются с менее нагретыми и отдают им часть своей энергии теплопроводностью. Передача тепла конвекцией в сочетании с теплопроводностью называется конвективным теплообменом.
Частным случаем конвективного теплообмена является теплообмен между жидкостью и поверхностью твердого тела (стенкой котла). Такой теплообмен очень часто встречается в реальных теплообменниках.
Тепловые излучения или лучеиспускания – это процесс передачи тепла от одного тела к другому в воде лучистой энергии, которая, попадая на другое тело, частично или полностью поглощается, что вызывает нагрев. Излучать энергию могут тела, нагретые до значительной температуры (спираль электролампочки и т.д.).

Теплообмен между телами может происходить несколькими способами, т.е. один вид теплообмена сопровождается другим и называется сплошным теплообменом или теплопередачей.
Теплопередача может быть установившейся, когда тепловой поток остается постоянным в течение длительного времени, т.е. температура в каждой точке тела остается постоянной.

Неустановившейся может быть, когда температура в каждой точке тела меняется с течением времени.

Вопрос28
Передача тепла теплопроводностью через однослойную плоскую стенку
Рассмотрим случай передачи тепла через однослойную плоскую стенку. Однослойной можно считать стенку, выполненную из однородного материала (гильза цилиндра, стенка котла).

Теплообмен между поверхностями стенки будем считать постоянным или стационарным.

[image: image330.jpg]



Количество тепла проходящего через стенку определяют по закону Фурье: 
[image: image331.wmf](

)

(

)

с

Дж

или

Вт

F

t

t

Q

/

2

1

d

l

-

=



[image: image332.wmf](

)

Вт

Q

- тепловой поток всегда направлен в сторону низкой температуры.


[image: image333.wmf]1

t

и 
[image: image334.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

C

t

0

2

- температуры на поверхностях.

[image: image335.wmf](

)

м

d

- толщина стенки.

[image: image336.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

м

F

- площадь стенки.
Выразим значение коэффициента теплопроводности из уравнения Фурье: 
[image: image337.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

=

×

=

-

=

гр

м

Вт

гр

м

м

Вт

t

t

F

Q

2

2

1

d

l


Если принять:


[image: image338.wmf]м

1

=

d

- толщина стенки.

[image: image339.wmf]2

1

м

F

=

- площадь стенки.

[image: image340.wmf]C

t

t

0

1

2

1

=

-

- разность температур на поверхностях стенки, то 
[image: image341.wmf]Q

=

l

, т.е. коэффициент теплопроводности есть количества тепла, прошедшее за 1 секунду через стенку толщиной 1 м, площадью 1 м2 при разности температур 10С. Величина этого коэффициента зависит от физических свойств материала.
	Материал
	
[image: image342.wmf]l

 Вт/м гр

	Медь
	360

	Алюминий
	230

	Латунь
	100

	Сталь
	50

	Кирпич
	0,75

	Дерево
	0,15

	Штукатурка
	0,8

	Плита из пенопласта или войлока
	0,05

	Опилки
	0,01

	Котельная
	до 0,1


Вопрос 29
Теплопроводность через многослойную стенку
Если стенка выполнена из разных материалов, то она считается многослойной (стена деревянного дома, облицованная кирпичом; стенка чайника покрылась слоем накипи и т.д.).

[image: image343.jpg]



 Уравнение Фурье для однослойной стенки: 
[image: image344.wmf](

)

Вт

F

t

t

Q

d

l

2

1

-

=

. Если левую и правую часть уравнения разделить на 
[image: image345.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

м

F

, т.е. площадь стенки, то получим: 
[image: image346.wmf](

)

2

/

2

1

м

Вт

t

t

F

Q

-

=

d

l

или 
[image: image347.wmf]2

м

Вт

q

F

Q

=

называют плотность теплового потока. Выражает количество тепла, прошедшего через 1 м2 – поверхности стенки за 1 секунду при разности температур в 10С: 
[image: image348.wmf](

)

2

/

2

1

м

Вт

t

t

q

-

=

d

l


Величину 
[image: image349.wmf]d

l

– называют тепловой проводимостью, а обратную ей величину 
[image: image350.wmf]l

d

– термическим сопротивлением. 
[image: image351.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

×

=

Вт

гр

м

R

/

2

l

d


Чем больше величина термического сопротивления, тем меньше тепловой поток через стенку: 
[image: image352.wmf](

)

Вт

R

t

t

F

q

Q

м

Вт

R

t

t

q

2

1

2

2

1

-

=

×

=

-

=

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é


Для каждого слоя стенки:  
[image: image353.wmf](

)

ст

t

t

q

¢

-

=

1

1

1

d

l

; 
[image: image354.wmf](

)

ст

t

ст

t

q

¢

¢

-

¢

=

2

2

d

l

; 
[image: image355.wmf](

)

2

3

3

t

ст

t

q

-

¢

¢

=

d

l

,  преобразовав уравнения, найдем разность температур 
[image: image356.wmf]1

1

1

1

R

q

q

ст

t

t

×

=

=

¢

-

l

d

;  
[image: image357.wmf]2

2

2

R

q

q

ст

t

cm

t

×

=

=

¢

¢

-

¢

l

d

;  
[image: image358.wmf]3

3

3

2

R

q

q

t

cm

t

×

=

=

-

¢

¢

l

d

; сложим эти уравнения и получим полный перепад температур: 
[image: image359.wmf](

)

å

=

+

+

=

-

n

R

q

R

R

R

q

t

t

1

3

2

1

2

1

; тогда 
[image: image360.wmf]å

-

=

n

R

t

t

q

1

2

1

 или 
[image: image361.wmf](

)

Вт

F

n

R

t

t

F

q

Q

å

-

=

×

=

1

2

1



[image: image362.wmf]n

- количество слов в стенке.

Вопрос 30
Теплопроводность через цилиндрические стенки

Цилиндрические стенки или трубопроводы встречаются очень часто для решения различных технических задач (паропроводы, тепловые трассы).

Передача тепла теплопроводностью осуществляется по закону Фурье:

А) для случая, когда стенка трубопровода однослойна: 
[image: image363.jpg]




[image: image364.wmf]R

t

t

Q

2

1

-

=

; 
[image: image365.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

C

t

t

0

2

1

разность температур на поверхностях трубопровода.        
[image: image366.wmf](

)

Bm

d

d

n

l

t

t

l

d

d

n

l

l

t

t

Q

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

-

=

×

-

=

dl

dl

,где 
[image: image367.wmf](

)

Bm

Q

– тепловой поток;

[image: image368.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

гр

м

Вт

l

- коэффициент теплопроводности материала;

[image: image369.wmf](

)

м

l

- длина трубопровода;
 
[image: image370.wmf]1

t

и  
[image: image371.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

C

t

0

2

температура на внутренней и наружной поверхности стенки трубы.

 
[image: image372.wmf]1

d

и  
[image: image373.wmf](

)

м

d

2

диаметр внутри и снаружи. При переходе к десятичным логарифмам формула приобретает вид 
[image: image374.wmf](

)

Bm

d

d

t

t

l

Q

1

2

lg

3

,

2

2

1

2

-

=

dl


Б) Для случая многослойной стенки (например, трехслойной) 
[image: image375.wmf](

)

Bm

R

t

t

Q

å

-

=

2

1

, где  
[image: image376.wmf]å

+

+

=

3

2

1

R

R

R

R

термическое сопротивление каждой стенки трубопровода 
[image: image377.wmf]å

+

+

=

3

3

2

2

1

1

4

2

1

3

2

1

2

2

1

d

d

n

l

l

d

d

n

l

l

d

d

n

l

l

R

dl

dl

dl

, где 
[image: image378.wmf]3

2

1

l

l

l

– коэффициенты теплопроводности материала; 


[image: image379.wmf]4

3

2

1

d

d

d

d

- (м) диаметры трубопроводов.

Отношение теплового потока через цилиндрическую стенку к ее длине называют линейной плотностью теплового потока: 
[image: image380.wmf](

)

м

Вт

l

Q

l

q

/

=


Вопрос 31
Конвективный теплообмен

Конвективный теплообмен осуществляется между стенкой и жидкостью (газом), омывающей эту стенку, при их непосредственном соприкосновении.

Например, стенка котельного агрегата со стороны топки и трубы кипятильные водой.

Рассмотрим случай, когда плоская стенка продольно омывается потоком жидкости, и теплота от жидкости будет передаваться стенке.

[image: image381.jpg]



Величина теплового потока -
[image: image382.wmf]Q

- определяется по закону Ньютона: 
[image: image383.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

с

Дж

F

ст

t

ж

t

Q

a

или  
[image: image384.wmf](

)

Вт

 и при  конвективном теплообмене прямо пропорциональна величине коэффициента теплоотдачи, площади стенки и разности температур между жидкостью и стенкой: 
[image: image385.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

=

-

=

гр

м

Вт

ст

t

ж

t

F

Q

2

a

. Если принять 
[image: image386.wmf]2

1

м

F

=

; 
[image: image387.wmf]C

ст

t

ж

t

0

1

=

-

, то 
[image: image388.wmf]Q

=

a

. Коэффициент теплоотдачи численно равен тепловому потоку, когда площадь омываемой поверхности 1 м2, а разность температур жидкости и стенки 10С. Величина коэффициента теплоотдачи зависит от многих факторов и может меняться в больших пределах.

На коэффициент влияют:
а) физические свойства жидкости или газа (вязкость, плотность, теплоемкость и т.д.);

б) скорость движения жидкости или газа (с увеличением скорости движения -
[image: image389.wmf]a

-возрастает);

в) форма омываемой поверхности и шероховатость труб, стенок;

г) характер движения жидкости или газа ламинарное (слоистое) или турбулентная (завохреное).

При ламинарном движении теплообмен осуществляется только теплопроводностью.

При турбулентном движении жидкость перемешивается по всей массе, и теплообмен происходит наиболее интенсивно.

Значение коэффициента теплообмена.

	Условия теплообмена
	
[image: image390.wmf]a

 Вт/м2гр

	Естественная конвекция газов
	6 
[image: image391.wmf]¸

 36

	Естественная конвекция воды
	120
[image: image392.wmf]¸

1200  

	Движение воды по трубам
	600 
[image: image393.wmf]¸

 11600

	Конденсация пара
	4600 
[image: image394.wmf]¸

 17600


Вопрос: 32
Теплообмен излучением
Особенностью лучистого теплообмена является непосредственное соприкосновение тел. Теплообмен может происходить при большом расстоянии одного тела от другого (Солнце – Земля).

Носителем лучистой энергии являются электромагнитные колебания с различной длиной волн. 

В теплообмене большое значение имеют тепловые (инфракрасные) лучи.

Лучистая энергия, падающая на тело, частично им поглощается, частично отражается и частично пропускается:
[image: image395.jpg]



 
[image: image396.wmf]R

Q

Д

Q

A

Q

Q

+

+

=



[image: image397.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

/

0

м

Вт

Q

- подающая энергию на тело.


[image: image398.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

/

м

Вт

А

Q

- отражаемая энергия.


[image: image399.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

/

м

Вт

Д

Q

- проходящая энергия через тело.


[image: image400.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

/

м

Вт

В

Q

- поглощенная энергия телом.

Разделим уравнение теплового баланса на -
[image: image401.wmf]0

Q

-.


[image: image402.wmf]Д

R

А

Q

R

Q

Q

Д

Q

Q

A

Q

Q

Q

+

+

=

+

+

=

1

;

0

0

0

0

0


А - отражательная способность тела.

R - поглощательная способность тела.

Д - пропускающая способность тела.

Если 
[image: image403.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image404.wmf]1

=

R

, то 
[image: image405.wmf]0

=

A

 и 
[image: image406.wmf]0

=

Д

. Такое тело называет абсолютно черным, т.к. оно поглощает всю энергию.

Если  
[image: image407.wmf]1

=

A

; 
[image: image408.wmf]0

=

R

; 
[image: image409.wmf]0

=

Д

,то тело абсолютно зеркально.

Если 
[image: image410.wmf]1

=

Д

; 
[image: image411.wmf]0

=

R

; 
[image: image412.wmf]0

=

A

, то тело абсолютно прозрачно.

Реальные тела могут лишь в какой-то мере приблизиться к одному из видов тел.

В реальном мире имеем дело с серыми телами.

Закон Стефана-Больцмара устанавливает, что количество лучистой энергии, излучаемой абсолютно черным телом, пропорционально четвертой степени его абсолютной температуры.


[image: image413.wmf]4

0

0

T

F

d

=

,где 
[image: image414.wmf]4

2

/

8

10

67

,

5

0

К

м

Вт

×

-

×

=

d

.

В технических расчетах константу -
[image: image415.wmf]0

d

 - увеличивают в 108 раз и обозначают ее через –С0-, а температуру делят на -100-


[image: image416.wmf]2

/

4

100

0

м

Вт

Т

С

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

E



[image: image417.wmf]4

2

/

67

,

5

0

К

м

Вт

С

×

=

- константа излучения абсолютно черного тела.

Под серым телом понимается такое тело, которое излучает и поглощает лучи всего спектра теплового излучения, как и абсолютно черное тело, но обладает меньшей интенсивностью излучения и поглощения.

Энергия излучения для таких тел: 
[image: image418.wmf]4

100

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

E

Т

С


С - коэффициент излучения серого тела.

Если 
[image: image419.wmf]e

=

=

E

E

0

0

С

С

, где 
[image: image420.wmf]e

– степень черноты серого тела.

Тогда 
[image: image421.wmf]e

×

=

0

С

С


Значение степени черноты можно взять из таблицы.

	Материал
	Температура 0С
	
[image: image422.wmf]e

 степень черноты

	Алюминий шероховатый
	20-50
	0,06-0,07

	Вода
	0-100
	0,95-0,96

	Кирпич красный
	20
	0,88-0,98

	Кирпич шамотный
	1200
	0,59

	Масляная краска
	100
	0,92-0,96

	Сталь окисленная
	200-600
	0,74-0,80

	Уголь каменный
	100-600
	0,81-0,89

	Штукатурка известковая
	10-20
	0,91


Вопрос 33
Теплообменные аппараты. Их типы
Теплообменным аппаратом называется устройство, в котором происходит процесс нагревания или охлаждения, т.е. тепло переходит от одного теплоносителя к другому.

Теплообменные аппараты широко распространены в промышленности и автотракторостроении (паровые котлы, бойлеры, радиаторы и т.д.).

По принципу действия они делятся на рекуперативные, регенеративные и смешивающие.

В регенеративных аппаратах одна и та же поверхность омывается попеременно, то греющим, то нагреваемым теплоносителем (доменная печь). В рекуперативных и регенеративных подогревателях процесс передачи тепла всегда связан с поверхностью нагрева, поэтому такие аппараты называют поверхностными.
В аппаратах смешивающего типа процесс теплопередачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного теплоносителя. Эти аппараты применяют для охлаждения или нагрева воды в потоке воздуха или газа. Примером их являются башенные охладители (градирни), деаэраторы, сушильные установки для зерна и т.д.

В теплообменных аппаратах с внутренним тепловыделением участвует один теплоноситель, при этом тепло выделяется в самом аппарате. По этому принципу работают ядерные реакторы, электронагреватели и другие установки, действие которых связано с выделением тепла.
Наибольшее применение в технике получили аппараты рекуперативного типа.

По характеру движения теплоносителей теплообменники бывают:

а) прямоточные, когда греющая и нагреваемая среда движется вдоль поверхности в одном направлении.

[image: image423.jpg]!

n

, e ;i "
(Tg——— o4





[image: image424.wmf]n

t

¢

 и 
[image: image425.wmf]n

t

¢

¢

- температура пара на входе и выходе.


[image: image426.wmf]в

t

¢

 и 
[image: image427.wmf]в

t

¢

¢

- температура воды (греющая среда).
б) противоточные обе среды как греющая, так и нагреваемая движутся навстречу друг другу.

в) с перекрестным и  смешанным током.

[image: image428.jpg]





[image: image429.jpg]



        В-1 Одноходовые

            В-2 Двухходовые

[image: image430.jpg]



    В-3 Трехходовые
Вопрос: 34
Основы расчета теплообменных аппаратов

Расчеты теплообменных аппаратов могут быть:

а) конструктивные, имеющие целью определение поверхности нагрева аппарата;

б) поверочные – для определения возможностей готового аппарата.

При расчете теплообменных аппаратов используют уравнение теплопередачи: 
[image: image431.wmf](

)

Вт

ср

t

F

K

Q

D

×

×

=

, где


[image: image432.wmf](

)

Вт

Q

- тепловой поток;


[image: image433.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

м

F

- поверхность нагрева аппарата;


[image: image434.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

гр

м

Вт

К

2

/

- коэффициент теплопередачи;


[image: image435.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

С

ср

t

0

- средний температурный напор вдоль поверхности нагрева.

[image: image436.jpg]



                                       Прямоточные

[image: image437.jpg]



Противоточные
Если изменение температур в теплоносителях невелико, то средний температурный напор определяют как среднеарифметическую величину: 
[image: image438.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

¢

¢

+

¢

+

¢

¢

+

¢

=

D

C

t

t

t

t

ср

t

0

2

2

2

2

1

1

.
При более точных расчетах используют среднелогарифмический температурный напор: 
[image: image439.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

D

D

-

D

=

D

C

м

t

б

t

м

t

б

t

ср

t

0

lg

3

,

2

;     
[image: image440.wmf]2

1

t

t

б

t

¢

¢

-

¢

=

D

; 
[image: image441.wmf]2

1

t

t

м

t

¢

-

¢

¢

=

D

.

Величина теплового потока определяется: 
[image: image442.wmf](

)

(

)

2

2

2

2

1

1

1

1

t

t

C

M

t

t

C

M

Q

¢

¢

-

¢

×

=

¢

¢

-

¢

×

=



[image: image443.wmf](

)

с

кг

М

/

1

- массовый расход греющей среды;


[image: image444.wmf](

)

с

кг

М

/

2

- массовый расход нагреваемой среды;


[image: image445.wmf](

)

гр

кг

КДж

иС

С

×

/

2

1

- средняя массовая теплоемкость теплоносителей;


[image: image446.wmf]1

1

t

и

t

¢

¢

¢

- температура греющей среды на входе и на выходе;

[image: image447.wmf]2

2

t

и

t

¢

¢

¢

- температура нагреваемой среды на входе и выходе.


[image: image448.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

D

×

=

2

м

t

K

Q

F


Противоточные теплообменники выгоднее, т.к. при прочих равных условиях их площадь будет меньше, и они получили наибольшее применение. 

Вопрос 35
Сложный теплообмен через плоскую стенку

Сплошной обмен или теплопередача – это процесс передачи тепла от одного теплоносителя к другому через разделительную стенку. Этот процесс можно разделить на простейшие виды теплообмена. Например, стенка отопительного радиатора.

[image: image449.jpg]



1. Конвекция между жидкостью отопительной системы и внутренней поверхности стенки:
[image: image450.wmf](

)

(

)

Вт

F

ст

t

ж

t

Q

-

=

1

a



[image: image451.wmf](

)

Вт

Q

- тепловой поток.
2. Теплопроводность по материалу радиатора: 
[image: image452.wmf](

)

Вт

F

ст

t

ст

t

Q

d

l

¢

¢

-

¢

=

,где


[image: image453.wmf](

)

м

d

- толщина стенки;


[image: image454.wmf](

)

Вт

Q

- тепловой поток.

3. Конвективный теплообмен между предметной стенкой и воздухом помещения: 
[image: image455.wmf](

)

(

)

Вт

F

воз

t

ст

t

Q

-

¢

¢

=

2

a



[image: image456.wmf](

)

Вт

Q

- тепловой поток.

При установившемся (стационарном) тепловом режиме величина теплового потока    -
[image: image457.wmf]Q

- одинакова во всех уравнениях. Преобразуем уравнения и выразим из них температурную разность: 
[image: image458.wmf](

)

2

/

1

м

Вт

ст

t

ж

t

q

¢

-

=

a

; 
[image: image459.wmf](

)

2

/

м

Вт

ст

t

ст

t

q

¢

¢

-

¢

=

d

l

; 
[image: image460.wmf](

)

воз

t

ст

t

q

-

¢

¢

=

2

a

, где 
[image: image461.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

2

/

м

Вт

q

– плотность теплового потока

 
[image: image462.wmf]1

1

a

q

ст

t

ж

t

=

¢

-

; 
[image: image463.wmf]q

ст

t

ст

t

×

=

¢

¢

-

¢

l

d

; 
[image: image464.wmf]2

1

a

×

=

-

¢

¢

q

воз

t

ст

t

.

Сложим уравнения почленно, получим: 
[image: image465.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

-

2

1

1

1

a

l

d

a

q

воз

t

ж

t

откуда 
[image: image466.wmf](

)

2

/

2

1

1

1

1

м

Вт

воз

t

ж

t

q

-

+

+

=

a

l

d

a

. 

Обозначив 
[image: image467.wmf]К

=

+

+

2

1

1

1

1

a

l

d

a

 и получим 
[image: image468.wmf](

)

2

/

м

Вт

воз

t

ж

t

К

q

-

=

или 
[image: image469.wmf](

)

F

воз

t

ж

t

K

Q

-

=

.


[image: image470.wmf](

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

×

=

-

=

гр

м

Вт

воз

t

ж

t

F

Q

K

2

- коэффициент теплопередачи.

Если принять, что 
[image: image471.wmf]2

1

м

F

=

; 
[image: image472.wmf]C

воз

t

ж

t

0

1

=

-

,то 
[image: image473.wmf]Q

K

=

. Следовательно коэффициент теплопередачи численно равен величине теплового потока, передаваемого через стенку площадью 
[image: image474.wmf]2

1

м

F

=

при разности температур на ее поверхностях  
[image: image475.wmf]C

воз

t

ж

t

0

1

=

-

.

Величина 
[image: image476.wmf]2

1

1

1

a

l

d

a

+

+

– представляет собой общее термическое сопротивление 
[image: image477.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

=

гр

м

Вт

об

R

К

2

/

1

.

Для случая многослойной стенки 
[image: image478.wmf]å

+

+

=

n

R

K

1

2

1

1

1

1

a

a

 
[image: image479.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

×

гр

м

Вт

2

/

, где 
[image: image480.wmf]å

R

– сумма термических сопротивлений слоев плоской стенки.

Вопрос 36
Теплопередача через цилиндрическую стенку

Цилиндрические стенки, т.е. трубы, широко применяются в системах отопления, тепловых трассах, котельных установках.

Через однослойную стенку тепловой поток будет: 
[image: image481.wmf](

)

(

)

Вт

l

t

t

K

Q

l

p

2

1

-

=

, где 
[image: image482.wmf](

)

гр

м

Вт

d

d

d

n

l

d

l

K

×

+

+

=

/

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

a

pl

a

– линейный коэффициент теплопередачи.

Знаменатель этого уравнения можно представить через линейное термическое сопротивление теплопередачи: 
[image: image483.wmf]2

1

R

cm

R

R

l

R

+

+

=

, где  

[image: image484.wmf]1

1

1

1

d

R

a

=

- линейное сопротивление теплоотдачи к стенке;

[image: image485.wmf]cm

R

- линейное сопротивление теплопроводности через стенку;


[image: image486.wmf]2

2

1

2

d

R

a

=

- линейное сопротивление теплоотдачи от стенки.

Если многослойная, то 
[image: image487.wmf]cm

R

определяют как сумму сопротивлений термических отдельных слоев 
[image: image488.wmf]å

n

cm

R

1

, где n– количество слоев материала, например, изоляция.

Lk











PAGE  
6

_1236529319.unknown

_1236530931.unknown

_1236531833.unknown

_1236532423.unknown

_1236532839.unknown

_1236533013.unknown

_1237799868.unknown

_1237873791.unknown

_1237874751.unknown

_1237875963.unknown

_1237876542.unknown

_1237876569.unknown

_1237875966.unknown

_1237874777.unknown

_1237873798.unknown

_1237801240.unknown

_1237872803.unknown

_1237801585.unknown

_1237801214.unknown

_1236533069.unknown

_1236533199.unknown

_1237630203.unknown

_1237630221.unknown

_1237630227.unknown

_1237630215.unknown

_1237629651.unknown

_1236533105.unknown

_1236533153.unknown

_1236533077.unknown

_1236533045.unknown

_1236533047.unknown

_1236533020.unknown

_1236533044.unknown

_1236533014.unknown

_1236532918.unknown

_1236532932.unknown

_1236532939.unknown

_1236532997.unknown

_1236532925.unknown

_1236532847.unknown

_1236532902.unknown

_1236532844.unknown

_1236532681.unknown

_1236532712.unknown

_1236532788.unknown

_1236532789.unknown

_1236532786.unknown

_1236532787.unknown

_1236532719.unknown

_1236532698.unknown

_1236532704.unknown

_1236532682.unknown

_1236532563.unknown

_1236532570.unknown

_1236532679.unknown

_1236532680.unknown

_1236532577.unknown

_1236532564.unknown

_1236532508.unknown

_1236532546.unknown

_1236532554.unknown

_1236532511.unknown

_1236532506.unknown

_1236532507.unknown

_1236532431.unknown

_1236532154.unknown

_1236532333.unknown

_1236532378.unknown

_1236532410.unknown

_1236532341.unknown

_1236532314.unknown

_1236532322.unknown

_1236532170.unknown

_1236531982.unknown

_1236532073.unknown

_1236532138.unknown

_1236532009.unknown

_1236531881.unknown

_1236531956.unknown

_1236531862.unknown

_1236531869.unknown

_1236531855.unknown

_1236531296.unknown

_1236531691.unknown

_1236531722.unknown

_1236531790.unknown

_1236531814.unknown

_1236531823.unknown

_1236531810.unknown

_1236531813.unknown

_1236531732.unknown

_1236531708.unknown

_1236531715.unknown

_1236531692.unknown

_1236531477.unknown

_1236531636.unknown

_1236531651.unknown

_1236531690.unknown

_1236531689.unknown

_1236531644.unknown

_1236531568.unknown

_1236531629.unknown

_1236531545.unknown

_1236531552.unknown

_1236531415.unknown

_1236531441.unknown

_1236531454.unknown

_1236531461.unknown

_1236531434.unknown

_1236531390.unknown

_1236531413.unknown

_1236531414.unknown

_1236531410.unknown

_1236531351.unknown

_1236531373.unknown

_1236531365.unknown

_1236531344.unknown

_1236531101.unknown

_1236531207.unknown

_1236531249.unknown

_1236531277.unknown

_1236531295.unknown

_1236531291.unknown

_1236531257.unknown

_1236531244.unknown

_1236531173.unknown

_1236531205.unknown

_1236531206.unknown

_1236531178.unknown

_1236531186.unknown

_1236531133.unknown

_1236531164.unknown

_1236531132.unknown

_1236531021.unknown

_1236531098.unknown

_1236531099.unknown

_1236531081.unknown

_1236531089.unknown

_1236531074.unknown

_1236530979.unknown

_1236530987.unknown

_1236530972.unknown

_1236530063.unknown

_1236530510.unknown

_1236530689.unknown

_1236530838.unknown

_1236530853.unknown

_1236530929.unknown

_1236530930.unknown

_1236530928.unknown

_1236530927.unknown

_1236530846.unknown

_1236530749.unknown

_1236530831.unknown

_1236530707.unknown

_1236530572.unknown

_1236530672.unknown

_1236530679.unknown

_1236530583.unknown

_1236530516.unknown

_1236530570.unknown

_1236530571.unknown

_1236530568.unknown

_1236530569.unknown

_1236530537.unknown

_1236530515.unknown

_1236530212.unknown

_1236530383.unknown

_1236530397.unknown

_1236530434.unknown

_1236530457.unknown

_1236530462.unknown

_1236530449.unknown

_1236530442.unknown

_1236530417.unknown

_1236530424.unknown

_1236530401.unknown

_1236530393.unknown

_1236530396.unknown

_1236530390.unknown

_1236530273.unknown

_1236530275.unknown

_1236530315.unknown

_1236530331.unknown

_1236530344.unknown

_1236530325.unknown

_1236530314.unknown

_1236530274.unknown

_1236530261.unknown

_1236530263.unknown

_1236530264.unknown

_1236530262.unknown

_1236530227.unknown

_1236530260.unknown

_1236530250.unknown

_1236530221.unknown

_1236530161.unknown

_1236530186.unknown

_1236530204.unknown

_1236530207.unknown

_1236530200.unknown

_1236530172.unknown

_1236530180.unknown

_1236530162.unknown

_1236530105.unknown

_1236530119.unknown

_1236530136.unknown

_1236530151.unknown

_1236530156.unknown

_1236530143.unknown

_1236530128.unknown

_1236530106.unknown

_1236530080.unknown

_1236530099.unknown

_1236530098.unknown

_1236530073.unknown

_1236529652.unknown

_1236529808.unknown

_1236529906.unknown

_1236529997.unknown

_1236530013.unknown

_1236530023.unknown

_1236530006.unknown

_1236530009.unknown

_1236529955.unknown

_1236529981.unknown

_1236529989.unknown

_1236529988.unknown

_1236529972.unknown

_1236529933.unknown

_1236529947.unknown

_1236529941.unknown

_1236529915.unknown

_1236529845.unknown

_1236529887.unknown

_1236529891.unknown

_1236529896.unknown

_1236529853.unknown

_1236529817.unknown

_1236529822.unknown

_1236529811.unknown

_1236529764.unknown

_1236529782.unknown

_1236529797.unknown

_1236529804.unknown

_1236529796.unknown

_1236529773.unknown

_1236529687.unknown

_1236529719.unknown

_1236529731.unknown

_1236529738.unknown

_1236529745.unknown

_1236529725.unknown

_1236529695.unknown

_1236529674.unknown

_1236529681.unknown

_1236529668.unknown

_1236529531.unknown

_1236529592.unknown

_1236529614.unknown

_1236529641.unknown

_1236529601.unknown

_1236529565.unknown

_1236529572.unknown

_1236529554.unknown

_1236529489.unknown

_1236529505.unknown

_1236529528.unknown

_1236529529.unknown

_1236529530.unknown

_1236529526.unknown

_1236529513.unknown

_1236529503.unknown

_1236529504.unknown

_1236529501.unknown

_1236529502.unknown

_1236529500.unknown

_1236529406.unknown

_1236529434.unknown

_1236529471.unknown

_1236529415.unknown

_1236529417.unknown

_1236529408.unknown

_1236529364.unknown

_1236529384.unknown

_1236529392.unknown

_1236529402.unknown

_1236529390.unknown

_1236529368.unknown

_1236529347.unknown

_1236527730.unknown

_1236528852.unknown

_1236528982.unknown

_1236529028.unknown

_1236529163.unknown

_1236529250.unknown

_1236529304.unknown

_1236529189.unknown

_1236529242.unknown

_1236529249.unknown

_1236529241.unknown

_1236529188.unknown

_1236529124.unknown

_1236529157.unknown

_1236529158.unknown

_1236529161.unknown

_1236529142.unknown

_1236529049.unknown

_1236529123.unknown

_1236529048.unknown

_1236529000.unknown

_1236529012.unknown

_1236529005.unknown

_1236528991.unknown

_1236528999.unknown

_1236528985.unknown

_1236528899.unknown

_1236528954.unknown

_1236528970.unknown

_1236528979.unknown

_1236528961.unknown

_1236528939.unknown

_1236528863.unknown

_1236528878.unknown

_1236528856.unknown

_1236528374.unknown

_1236528666.unknown

_1236528733.unknown

_1236528801.unknown

_1236528820.unknown

_1236528776.unknown

_1236528775.unknown

_1236528731.unknown

_1236528732.unknown

_1236528669.unknown

_1236528668.unknown

_1236528551.unknown

_1236528624.unknown

_1236528660.unknown

_1236528661.unknown

_1236528652.unknown

_1236528572.unknown

_1236528573.unknown

_1236528598.unknown

_1236528570.unknown

_1236528433.unknown

_1236528525.unknown

_1236528532.unknown

_1236528459.unknown

_1236528425.unknown

_1236527941.unknown

_1236527981.unknown

_1236528087.unknown

_1236528136.unknown

_1236528350.unknown

_1236528135.unknown

_1236528123.unknown

_1236528046.unknown

_1236528083.unknown

_1236527990.unknown

_1236528005.unknown

_1236527983.unknown

_1236527943.unknown

_1236527980.unknown

_1236527953.unknown

_1236527942.unknown

_1236527821.unknown

_1236527886.unknown

_1236527903.unknown

_1236527927.unknown

_1236527882.unknown

_1236527815.unknown

_1236527348.unknown

_1236527424.unknown

_1236527592.unknown

_1236527627.unknown

_1236527687.unknown

_1236527729.unknown

_1236527694.unknown

_1236527680.unknown

_1236527600.unknown

_1236527626.unknown

_1236527570.unknown

_1236527583.unknown

_1236527530.unknown

_1236527380.unknown

_1236527396.unknown

_1236527416.unknown

_1236527387.unknown

_1236527366.unknown

_1236527373.unknown

_1236527355.unknown

_1236337795.unknown

_1236527035.unknown

_1236527219.unknown

_1236527305.unknown

_1236527346.unknown

_1236527347.unknown

_1236527333.unknown

_1236527345.unknown

_1236527310.unknown

_1236527232.unknown

_1236527249.unknown

_1236527225.unknown

_1236527071.unknown

_1236527134.unknown

_1236527064.unknown

_1236527048.unknown

_1236526966.unknown

_1236526994.unknown

_1236527032.unknown

_1236527033.unknown

_1236527009.unknown

_1236526988.unknown

_1236339046.unknown

_1236339758.unknown

_1236340238.unknown

_1236526957.unknown

_1236340079.unknown

_1236339756.unknown

_1236339757.unknown

_1236339608.unknown

_1236338482.unknown

_1235225498.unknown

_1235283546.unknown

_1235283548.unknown

_1236337103.unknown

_1235306489.unknown

_1235283547.unknown

_1235283448.unknown

_1235283463.unknown

_1235242439.unknown

_1234788907.unknown

_1235027390.unknown

_1235114816.unknown

_1235116476.unknown

_1235116676.unknown

_1235221772.unknown

_1235116630.unknown

_1235115842.unknown

_1235027513.unknown

_1235027528.unknown

_1234958246.unknown

_1234958264.unknown

_1234957098.unknown

_1234957275.unknown

_1234749763.unknown

_1234773915.unknown

_1234749752.unknown

