МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

Методические указания по изучению учебной дисциплины и выполнению контрольных заданий для  учащихся заочной формы получения образования учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования, по специальности 2-74 06 31–01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства (электроэнергетика)»
Минск 2004г.

Методические указания рассмотрены и одобрены 
методической    комиссией   электротехнических 
дисциплин     Городокского     государственного  
аграрно-технического  колледжа  
(протокол № _____ от «____»____________ 200__ г)

Автор: Никифорович Александр Леонидович – преподаватель 
высшей   категории   Городокского  государственного 
аграрно-технического колледжа


Общие методические указания по изучению дисциплины

Целью изучения предмета «Электрические машины и аппараты» является получение необходимых знаний по теории электромашинных генераторов постоянного и переменного тока, трансформаторов, электрических двигателей постоянного и переменного тока и их конструкциям, а также приобретение практических навыков по их разборке и сборке, подготовке к работе, пуску в ход, регулированию, управлению и устранению неисправностей электрических машин.

Предмет «Электрические машины и аппараты» изучается на IV курсе. Программа предмета предусматривает изучение принципа действия, устройства и основных характеристик электрических машин и трансформаторов общего назначения, а также электрических машин и трансформаторов малой мощности для систем автоматики.

Предмет «Электрические машины и аппараты» является одним из базовых для электротехнических специальностей. При изучении предмета необходимы знания по математике, физике, теоретическим основам электротехники и электрическим измерениям, конструкционным и электротехническим материалам, основам технической механики и другим.

В свою очередь, предмет является необходимым для изучения последующих специальных дисциплин: «Электроснабжение сельского хозяйства», «Основы электропривода», «Основы автоматики» и других. Без понимания принципа работы и устройства электрических машин и трансформаторов и физического смысла явлений, происходящих при их работе в номинальном и аварийном режимах, при пуске в ход и регулировании, невозможна грамотная и безаварийная эксплуатация всего оборудования.

Учащиеся-заочники изучают предмет самостоятельно в межсессионный период по учебным заданиям и контрольным вопросам «Методических указаний» и в период лабораторно-экзаменационной сессии под руководством преподавателя.

Изучать предмет рекомендуется в следующей последовательности:

1. Ознакомиться с программой учебного задания и кратким методическими указаниями по соответствующим разделам и темам курса.

2. Самостоятельно изучить материал по рекомендуемой литературе.

3. Ответить на  вопросы для самоконтроля.

4. Рассмотреть решенные примеры типовых задач, приведенные в рекомендованной литературе и в методических указаниях.

5. Выполнить соответствующую контрольную работу и отослать на рецензирование (при затруднениях учащийся может получить лично или заочно консультацию в учебном заведении).

Во время лабораторно-экзаменационной сессии проводятся обзорные занятия по наиболее важным узловым темам курса и выполняются лабораторные работы. К экзамену допускаются учащиеся, получившие зачеты по всем контрольным и лабораторным работам.

В результате изучения предмета учащиеся должны знать: назначение, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, физические процессы, происходящие в них при различных режимах работы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       их основные эксплуатационные свойства.

Учащиеся должны уметь: разбирать, собирать и регулировать электрические машины и трансформаторы, собирать их электрические схемы для различных режимов работы и снятия характеристик, правильно применять электрические машины в соответствии с задачами хозяйства.

Весь учебный материал программы распределен на три задания, по каждому из которых выполняется контрольная работа. Каждая контрольная  работа построена по стовариантной системе и содержит два вопроса и две задачи. Номера вариантов контрольных вопросов и задач выбираются из соответствующих таблиц по двум последним цифрам шифра.

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать следующие требования:

1. Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради, аккуратно и разборчивым почерком, без помарок и исправлений. Для замечаний рецензента оставляют поля 3-3,5 см.

2. Условия вопросов и задач должны быть переписаны полностью. Для задач должны быть приведены данные своего варианта.

3. Ответы на вопросы должны быть краткими, точными, по существу вопроса и сопровождаться соответствующими иллюстрациями: рисунками, схемами, эскизами и т. п.

4. Решения задач должны сопровождаться краткими пояснениями, схемами, графиками, выполненными в соответствии с ГОСТами. При решении сначала записывается формула, затем подставляются числовые значения (последовательность подстановки числовых значений величин должна быть такая же, как и буквенных) и пишется конечный ответ с указанием единицы измерения. Промежуточные вычисления должны быть исключены. Вычисления должны содержать три значащие цифры. Все величины должны измеряться только в единицах СИ.

5. В конце работы указывается литература,  которой пользовались при выполнении контрольной работы, ставится дата и подпись.

 Контрольные работы, выполненные небрежно, с отступлениями от требований или в неполном объеме к рецензированию не принимаются и не зачитываются.

В зачтенных контрольных работах к экзамену должны быть представлены дополнения и исправления по замечаниям рецензента.

Не зачтенные работы представляются на повторную проверку вместе с первоначальным не зачтенным экземпляром.

Примерный тематический план 

дисциплины «Электрические машины и аппараты»

	Наименование разделов и тем
	Распределение учебного времени

	
	Всего по дневной форме обучения
	Лекции и другие теоретические занятия
	Л.П.З.
	Время, рекомендуемое для самостоятельной работы

	1
	2
	3
	4
	5

	ВСЕГО
	140
	28
	14
	98

	Введение
	2
	
	
	2

	Раздел 1. Машины постоянного тока

1.1. Принцип работы и устройство машин постоянного тока

1.2. Обмотки якоря

1.3. Реакция якоря

1.4. Коммутация

1.5. Генераторы постоянного тока и их характеристики

1.6. Двигатели постоянного тока и их характеристики

1.7. Коэффициент полезного действия машин постоянного тока

1.8. Машины постоянного тока малой мощности
	34

2

6

2

2

6

8

2

6
	8

2

1

1

2

2
	4

2

2
	22

2

4

1

1

2

4

2

6

	Раздел 2. Трансформаторы
2.1. Общие сведения о трансформаторах

2.2. Элементы конструкций трансформаторов

2.3. Схемы замещения трансформатора

2.4. Рабочий процесс трансформатора

2.5. Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов

2.6. Параллельная работа трансформаторов

2.7. Специальные типы трансформаторов
	30

2

4

4

6

4

4

6
	8

1

2

2

1

2
	4

2

2
	18

2

4

3

2

3

4

	Раздел 3. Синхронные машины
3.1. Общие сведения о синхронных машинах

3.2. Способы возбуждения и схемы синхронных генераторов

3.3.Обмотки машин переменного тока

3.4. Реакция якоря синхронного генератора

3.5. Характеристики синхронного генератора

3.6. Параллельная работа синхронных генераторов

3.7. Синхронные двигатели и компенсаторы

3.8. Синхронные машины малой мощности
	30

2

4

6

2

4

6

2

4
	6

1

2

1

2
	2

2
	22

2

3

4

1

4

2

2

4


	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 4. Асинхронные машины
4.1. Общие сведения об асинхронных маши-нах

4.2. Рабочий процесс асинхронного двигате-ля

4.3. Схема замещения асинхронного двига-теля

4.4. Электромагнитный момент асинхрон-ной машины

4.5. Пуск и регулирование частоты враще-ния трехфазных асинхронных двига-телей

4.6. Асинхронные двигатели с улучшены-ми пусковыми свойствами

4.7. Однофазные асинхронные двигатели

4.8. Асинхронные генераторы

4.9. Индукционные регуляторы и фазоре-гуляторы

4.10. Асинхронные машины малой мощ-ности

4.11. Электромашинные преобразователи
	44

2

4

2

6

8

2

4

4

4

4

4
	6

1

1

2

1

1
	4

2

2
	34

2

3

2

3

4

2

3

4

4

3

4


Рекомендуемая литература

1. Кацман М.М. Электрические машины. – М.: Высш.шк., 1990.

2. Данилов И.А., Лотоцкий К.В. Электрические машины. – М.: Колос, 1972.

3. Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств. – М.: Высш.шк., 1987.

4. Шевчик Н.Е., Подгайский Г.Д. Электрические машины. – Мн:. Дизайн ПРО, 2000.

5. Справочник по электрическим машинам / Под общ. ред. И.П.Копылова. Т. 1,2. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

Учебное задание 1

Введение

Роль электрических машин в сельском хозяйстве. Их классификация. История и перспективы развития теории и практики электромашиностроения. Содержание предмета, его значение для техника-электрика, связь с другими предметами учебного плана.

Литература: Л – 1, с. 4…7; Л – 2, с. 3…8; Л-4, с.3…7

1. МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1.1.Принцип работы и устройство машин постоянного тока

Основные законы электротехники в применении к теории электрических машин. Условия работы и элементы конструкции любой электрической машины: статор, ротор, якорь, индуктор. Принцип работы генераторов переменного и постоянного тока. Коллекторные и униполярные машины. Устройство и серии машин постоянного тока П, 2П, 4П. Схемы возбуждения машин постоянного тока.

Литература: Л-1, с.7…10; 321-328,359, 409-410; Л-2, с. 9…20; Л-5, с. 352, 369, 399; Л-4, с.8…10

1.2. Обмотки якоря

Основные элементы обмоток. Простые обмотки якоря: расчетные формулы, принцип выполнения. Понятие о сложных обмотках. Электродвижущая сила обмотки якоря. Способы регулирования напряжения генераторов.

Практическое задание. Расчет, вычерчивание развернутых схем и схем параллельных ветвей простых обмоток.

Литература: Л-1, с.329…347, примеры 25.1, 25.4; Л-2, с. 21…33, примеры 1,2;


     Л-4, с.10…20

1.3. Реакция якоря

Магнитная цепь машины постоянного тока. Сущность реакции якоря. Геометрическая и физическая нейтрали. Поперечные и продольные составляющие реакции якоря. Влияние реакции якоря на работу машин постоянного тока. Компенсационная обмотка, ее назначение и конструкция.

Литература: Л-1, с.348-360; Л-2, с.34…38; Л-4, с.22…26 

1.4. Коммутация

Сущность коммутации. Реактивная э.д.с. и э.д.с. вращения. Прямолинейная и криволинейная коммутация. Способы улучшения коммутации. Радиопомехи от коллекторных машин и способы их подавления.

Литература: Л-1, с. 361…376; Л-2, с. 38…45; Л-4, с. 28…37

1.5. Генераторы постоянного тока и их характеристики

Генератор независимого возбуждения и его характеристики. Принцип  самовозбуждения генераторов. Характеристики генераторов  параллельного и смешанного возбуждения.

Лабораторная работа (выполняется в учебном заведении). Ознакомление с устройством и снятие характеристик генератора постоянного тока.

Литература: Л-1, с. 377…386; Л-2, с.47…67; Л-4, с. 37…43

1.6. Двигатели постоянного тока и их характеристики

Принцип действия двигателя постоянного тока. Уравнение э.д.с. и напряжения. Электромагнитный момент. Уравнение моментов.

Двигатели параллельного, последовательного и смешанного возбуждения: пуск в ход, регулирование частоты вращения, рабочие характеристики, применение. Достоинства и недостатки постоянного тока. Понятие о бесконтактных двигателях постоянного тока.

Лабораторная работа (выполняется в учебном заведении). Исследование двигателей постоянного тока: пуск в ход, регулирование частоты вращения, снятие рабочих характеристик.

Литература: Л-1, с. 387…413; Л-2, с. 67…81; Л-4, с.44…65

1.7. Коэффициент полезного действия машин постоянного тока.

Классификация потерь. Энергетические диаграммы генератора и двигателя. Коэффициент полезного действия, способы его определения, зависимость от нагрузки.

Практическое задание. Определение токов, моментов, потерь и к.п.д. машин постоянного тока.

Литература:  Л-1, с.405…409,  пример 29.1;  Л-2,  с.83…90,  примеры 1,2,3,4 с.60…62, примеры 1,2,3 с. 71…72, пример 4 с. 81; с.89

1.8. Машины постоянного тока малой мощности

Общая характеристика машин постоянного тока малой мощности. Их роль в современной технике. Исполнительные двигатели постоянного тока и тахогенераторы. Электромашинные усилители поперечного поля (ЭМУ).

Лабораторная работа. Конструкции машин постоянного тока малой мощности. Исследование исполнительного двигателя постоянного тока или ЭМУ.

Литература: Л-3, с. 172..178, 213…219, 259…264; Л-1, с. 414-426; Л-4, с.65…72

Методические указания к разделу 1

Прежде, чем приступать к изучению электрических машин, необходимо хорошо уяснить основные законы электромагнетизма: закон электромагнитной индукции в формулировках Фарадея и Максвелла и правило правой руки, закон Ампера об электромагнитных силах и правило левой руки. Из этих законов следуют условия работы любой электрической машины и принцип их обратимости. На законе электромагнитной индукции основан принцип работы генераторов и трансформаторов, а на законе Ампера – принцип действия двигателей.  Следует уяснить, что любая электрическая машина состоит из двух основных частей:  неподвижную часть называют  статором, а вращающуюся -  ротором. В одной из этих частей размещают элементы для создания магнитного поля, необходимого для работы любой электрической машины (для ее возбуждения) и эта часть машины называется индуктором. В другой части располагается рабочая обмотка в которой происходят основные  электромагнитные процессы) индуктируется э.д.с. и действует электромагнитная сила). Эта часть называется якорем. Якорь может быть вращающимся и неподвижным. Якорь и его обмотка является наиболее сложной частью электрических машин.

Тему 1.2. следует изучать в таком порядке: 

1. Изучить основные определения, относящиеся к обмоткам якорей электрических машин постоянного тока. Что называется катушкой, секцией, полюсным делением, геометрической нейтралью, однослойной и двухслойной обмоткой, шаги обмотки. Уяснить, что для простой петлевой обмотки начало и конец секции присоединены к соседним коллекторным пластинам (шаг по коллектору Ук =1); для простой волновой обмотки начало и конец секции присоединены через несколько коллекторных пластин (Ук > 1). 

2. Рассмотреть рекомендованные в учебном задании примеры из учебников.

3. Научиться рассчитывать шаги обмоток и составлять обмоточные таблицы для простой петлевой и простой волновой обмотки.

4. Научиться вычерчивать развернутые схемы обмоток, расставлять полюса и щетки, определять полярность щеток и составлять схемы параллельных ветвей.

5. Усвоить общие понятия о сложных обмотках.

Пример 1. Вычертить развернутую схему и схему параллельных ветвей простой волновой двухслойной обмотки якоря из 13 секций, если машина имеет четыре полюса. Число  пазов   и   число   коллекторных  пластин  принять  равным  числу секций: S = K = Z = 13;  2p = 4.

Р е ш е н и е: 

Первый частичный шаг 


[image: image1.wmf]3

4

1

13

2

1

=

-

=

±

=

p

b

Z

У


где: b – ближайшее число, которое отнимают или добавляют к Z, чтобы У1 было целым числом.
Результирующий шаг и шаг по коллектору 


[image: image2.wmf]6

2

1

13

1

=

-

=

±

=

=

p

К

У

У

к


Второй частичный шаг

У2 = У – У1= 6 – 3 = 3

Знак минус при расчете шага по коллектору соответствует левоходовой обмотке, так как правоходовые обмотки практического применения не получили вследствие дополнительного расхода меди на перекрещивание в лобовых частях.

Для облегчения выполнения обмотки составляем обмоточную таблицу. Начинаем выполнять обмотку с первой коллекторной пластины, затем укладываем ее в паз 1( рис.1в). Для определения номера паза, в который нужно уложить вторую активную сторону этой секции, к номеру паза, в котором лежит начало секции, прибавляем У1: 1 + 3 = 4. Вторую сторону укладываем в нижнюю часть паза 4 и присоединяем к  седьмой коллекторной пластине, так как шаг по коллектору Ук = 6:  1 + 6 = 7. Вторую секцию начинаем с седьмой коллекторной пластины и укладываем в пазы 7 – 10, а конец присоединяем к 13 коллекторной пластине и т.д., пока не будут уложены все 13 секций и обмотка не окажется замкнутой. Так как обмотка двухслойная, номера сторон секций, лежащих внизу паза, снабдим в обмоточной таблице штрихом, а на развернутой схеме изобразим штриховой линией. 

Обмоточная таблица

	Номер коллекторной пластины, к которой припаяно начало секции
	Номера пазов, в которых лежит секция
	Номер коллекторной пластины, к которой припаян конец секции

	
1

7

13

6

12

5

            Ук        11

4

10

3

9

2

8
	                       У1

1-4´

7-10´

13-3´

6-9´

12-2´

5-8´

           У       11-1´

4-7´

10-13´

3-6´

9-12´

2-5´

8-11´
	
7

13

6

12

5

                        11        Ук
4

10

3

9

2

8

1


В первой графе по вертикали к каждой цифре прибавляем Ук, во второй – по вертикали У, а по горизонтали У1, в третьей – по вертикали Ук.

При составлении развернутой схемы лобовые соединения секций должны располагаться симметрично относительно оси секции и коллекторных пластин, к которым они присоединены. Ширина полюса принимается ≈ 0,8τ, где τ – полюсное деление. Количество щеток устанавливается равным числу полюсов. Щетки устанавливают так, чтобы они находились на коллекторных пластинах, соединенных с проводниками обмотки якоря, расположенными на геометрической нейтрали.

Для определения полярности щеток задаемся направлением вращения якоря и по правилу правой руки определяем направление индуктированной э.д.с. 

[image: image3.jpg]11





Рис.1. Простая волновая обмотка:

а) – правоходовая; б) – левоходовая; в) развернутая схема

Схему параллельных ветвей (рис.2)  получают из развернутой схемы и обмоточной таблицы. 

Для этого, изображают щетки и имеющие с ними контакт коллекторной пластины. Затем совершают обход секций обмотки, начиная с коллекторной пластины 2, к которой присоединена вторая секция, лежащая в пазах 2-5´. С ней последовательно соединена 8 секция (8-11´) и т.д. В результате получаем электрическую схему с двумя параллельными ветвями. Секции 6 (6-9´), 9 (9-12´) и 3 (3-6´) в данный момент времени оказываются замкнутыми накоротко щетками. 

Во избежание  искрения закороченные секции должны находиться  на геометрической нейтрали. 

[image: image4.jpg]



Рис.2.Схема параллельных ветвей

Следует иметь ввиду, что простая волновая обмотка всегда имеет две параллельные ветви (2·а=2). Для простой петлевой обмотки количество параллельных ветвей равно количеству полюсов (2·а =2·р). 

 В теме 1.3. изучается реакция якоря машин постоянного тока, т.е. влияние магнитного поля якоря на магнитное поле основных полюсов. Реакция якоря имеет две составляющие: продольную - Фяd и поперечную - Фяq. Продольная составляющая ослабляет магнитное поле машины, что приводит к уменьшению э.д.с. Поперечная составляющая искажает магнитное поле, что приводит к смещению физической нейтрали и искрению под щетками. Действием реакции якоря объясняется тяжелый аварийный режим – круговой огонь на коллекторе.

Неудовлетворительная коммутация (тема 1.4.) внешне проявляется в искрении под щетками. Степень искрения оценивается классами  коммутации: 1, 
[image: image5.wmf]4

1

1

, 
[image: image6.wmf]2

1

1

, 2, 3. В этой теме следует уяснить причины искрения и способы улучшения коммутации.

В теме 1.5. необходимо сначала усвоить способы возбуждения машин постоянного тока и принципиальные схемы подключения различных обмоток, обратив внимание на конструктивные особенности и сопротивление шунтовых и сериесных обмоток. Принцип самовозбуждения генераторов как постоянного, так и переменного тока основан на наличии остаточного магнетизма в магнитной системе машины. Кроме этого, должна быть правильно подключена обмотка возбуждения, частота вращения должна быть выше критической, а сопротивление цепи возбуждения меньше критического. 

Свойства генераторов постоянного и переменного тока отражают его характеристики: характеристика холостого хода, характеристика короткого замыкания, внешняя, регулировочная и нагрузочная.

Внешняя характеристика характеризует качество получаемой от генераторов и трансформаторов электрической энергии и по ней можно определить важнейший эксплуатационный показатель источников электрической энергии – изменение напряжения – ΔU. 

Напряжение на зажимах генератора постоянного тока  

U = E – Iя · Rя, 

где Rя – сопротивление цепи якоря, которое в общем случае складывается из сопротивлений обмотки якоря rя, обмотки добавочных полюсов rд, компенсационной обмотки rк, последовательной (сериесной) обмотки rс и  переходного щеточного контакта rщ.

Э.д.с. якоря двигателя  и генератора постоянного тока 


[image: image7.wmf]n

Ф

a

PN

n

Ф

C

E

E

×

×

=

×

×

=

60


где: СЕ – постоянная для данной машины величина;
       Р – число пар полюсов;

   N – число проводников обмотки якоря;

   а  – число пар параллельных ветвей обмотки якоря;

   Ф – магнитный поток, 

   n – частота вращения якоря, об/мин.

При изучении  темы 1.6. необходимо уяснить принцип действия двигателя постоянного тока и роль коллектора, как механического преобразователя постоянного тока сети в переменный ток якоря.

Основные формулы, объясняющие работу двигателя:

Уравнение равновесия э.д.с.

U = E + Iя · Rя
Подведенное напряжение U уравновешивается противо-э.д.с. Е и падением напряжения в цепи якоря Iя · Rя.

В   момент   пуска   или   при   затормаживании   якоря  n = 0,  E=CE · n · Ф=0  и пусковой ток увеличивается в десятки раз  

[image: image8.wmf]Rя

U

I

n

=


Кратность пускового тока 


[image: image9.wmf]н

п

i

I

I

К

=


Для уменьшения пускового тока в цепь якоря на время пуска включают пусковой реостат


[image: image10.wmf]Я

Я

Я

р

п

I

R

I

U

R

-

=

.

.


где, величину Iя  в момент пуска принимают обычно в 1,5…2 раза  больше номинального тока двигателя.

Из уравнения  равновесия  э.д.с. двигателя, учитывая, что E = CE · n · Ф,  следует формула частоты вращения якоря


[image: image11.wmf]Ф

C

R

I

U

n

E

Я

Я

×

-

=


Из полученного выражения вытекают способы регулирования частоты вращения двигателя: 1) изменением напряжения,  2) изменением сопротивления цепи якоря, 3)  изменением магнитного потока регулировочный реостатом в цепи возбуждения.

Из этой же формулы следует, что при значительном ослаблении магнитного потока двигатель постоянного тока может пойти «вразнос».

Электромагнитный вращающий момент двигателя


[image: image12.wmf]Я

Я

м

I

Ф

а

N

Р

I

Ф

С

М

×

×

×

×

×

=

×

×

=

p

2


где: См – постоянная для данной машины величина.

Уравнение равновесия моментов

М = Мо + М2 ± Мдин
где:  Мо – момент холостого хода,

        М2  - полезный момент,

        Мдин – динамический момент

Полезный вращающий момент на валу двигателя


[image: image13.wmf]n

Р

М

2

2

9550

×

=


где: Р2 – полезная мощность на валу двигателя, кВт.

Пример 2. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения  2ПН200МУЗ имеет следующие паспортные данные: номинальная мощность Рн = 30 кВт, номинальная частота вращения   nн = 600 об/мин, сопротивление цепи якоря Rя = 0,08 Ом, сопротивление цепи возбуждения rв = 62 Ом, коэффициент полезного действия η = 75%, номинальное напряжение Uн = 440В. Определить номинальный и электромагнитный моменты, момент холостого хода, суммарные потери и сопротивление пускового реостата, при котором пусковой ток якоря в два раза превышает номинальный.

2ПН00МУЗ: двигатель постоянного тока 2-ой серии, Н – защищенный (незакрытый) с самовентиляцией, 200 мм – высота оси вращения, М – средняя длина сердечника якоря, У – для умеренного климата, З – категория размещения (для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Решение. 

1. Номинальный ток, потребляемый  двигателем из сети 


[image: image14.wmf]9

,

90

75

,

0

440

10

30

3

=

×

×

=

×

=

h

н

н

н

U

Р

I

А
2. Ток возбуждения


[image: image15.wmf]1

,

7

62

440

=

=

=

в

н

в

r

U

I

А
3. Ток якоря


[image: image16.wmf]8

,

83

1

,

7

9

,

90

=

-

=

-

=

в

н

z

I

I

I

А
4. Противо-э.д.с. обмотки якоря


[image: image17.wmf]433

08

,

0

8

,

83

440

=

×

-

=

×

-

=

я

я

н

R

I

U

Е

В
5. Номинальный (полезный) момент  на валу двигателя


[image: image18.wmf]447

600

30

9550

9550

=

=

=

н

н

н

n

Р

М

Н ·м
6. Электромагнитный момент якоря


[image: image19.wmf]577

600

14

,

3

30

8

,

83

433

30

=

×

×

×

=

×

×

×

=

×

=

n

I

Е

I

E

M

я

я

p

w

 Н · м
где: ω – угловая скорость, рад/с.
7. Момент холостого хода


[image: image20.wmf]130

447

577

=

-

=

-

=

н

о

М

М

М

 Н · м
8. Сопротивление пускового реостата, при котором пусковой ток якоря в два раза превышает номинальный


[image: image21.wmf]182

9

,

90

2

2

=

×

=

×

=

н

я

I

I

 А

[image: image22.wmf]34

,

2

182

08

,

0

182

440

.

.

=

×

-

=

×

-

=

я

я

я

н

р

п

I

R

I

U

R

Ом
Вопросы для самоконтроля по разделу 1

1. Назовите условия работы и основные элементы конструкции любой электрической машины.

2. Перечислите, из каких частей состоит машина постоянного тока и их назначение.

3. Дайте определения основных элементов обмотки якоря.

4. Запишите формулу э.д.с. обмотки якоря и объясните способы регулирования напряжения генераторов.

5. Что называется реакцией якоря?

6. Почему в результате действия реакции якоря уменьшается э.д.с. генератора?

7. Что такое «круговой огонь» на коллекторе и причины его возникновения?

8. Что такое геометрическая и физическая нейтрали машины постоянного тока?

9. Что называется коммутацией в машинах постоянного тока?

10. Объясните причины возникновения добавочного тока в коммутируемых секциях?

11. Как оценивается качество коммутации?

12. Каков порядок чередования основных и добавочных полюсов в машинах постоянного тока?

13. Начертите принципиальные схемы генераторов и двигателей различных систем возбуждения.

14. Объясните принципы самовозбуждения генераторов постоянного тока.

15. Начертите характеристики генератора параллельного возбуждения и поясните как они снимаются.

16. Какой вид имеет внешняя характеристика генератора смешанного возбуждения при согласном и встречном включении обмоток возбуждения?

17. Начертите и поясните схемы «короткий шунт» и «длинный шунт» для машин смешанного возбуждения.

18. Чем объясняются большие пусковые токи двигателей постоянного тока и их последствия?

19. В каких ситуациях двигатели параллельного, последовательного и смешанного возбуждения могут пойти «вразнос»?

20. В каких положениях должны находиться рукоятки пусковых и регулировочных реостатов в момент пуска?

21. Назовите достоинства и недостатки двигателей постоянного тока и их применение.

22. Какие потери в машинах постоянного тока относятся к постоянным, а какие к переменным?

23. Какие требования предъявляются к исполнительным двигателям?

24. Каково назначение и применение тахогенераторов?

25. Объясните способы управления исполнительными двигателями постоянного тока.

Учебное задание 2

2. ТРАНСФОРМАТОРЫ

2.1. Общие сведения о трансформаторах

Назначение, классификация и принцип действия трансформаторов. Коэффициент трансформации. Общее устройство силовых трансформаторов, их типы и паспортные данные.

Литература: Л-1, с.15…17; Л-2, с.100…104, 130..131, 146…147; Л-4, с.199…204

2.2. Элементы конструкций трансформаторов

Устройство элементов конструкций трансформаторов: магнитопровода, обмоток, баков, вводов, устройств охлаждения, воздухоосушителей, фильтров, аппаратуры защиты. Переключатели для регулирования напряжения ПБВ и РПН.  Особенности конструкций трансформаторов с витым магнитопроводом и с симметрирующим устройством.

Лабораторная работа. Ознакомление с элементами конструкции трансформаторов, их сборка и разборка. Маркировка выводов.

Литература: Л-1, с.17-25; 57…60 Л-2, с130…146

2.3. Схемы замещения трансформатора

Понятие о приведенном трансформаторе. Формулы приведения. Схемы замещения приведенного трансформатора. Векторные диаграммы.

Литература: Л-1, с.25…32; Л-2, с110…115; Л-4, с.206…208

2.4. Рабочий процесс трансформатора

Режим холостого хода. Опыт холостого хода и его практическое значение.  Работа трансформатора при нагрузке. Режим короткого замыкания. Опыт короткого замыкания и его практическое значение. Эксплуатационные показатели трансформатора: изменение вторичного напряжения и коэффициент  полезного действия. Регулирование напряжения трансформатора.

Литература: Л-1, с.47…60;  Л-2, с104…128; Л-4, с.210…213

Практическое задание. Определение  параметров двухобмоточного трансформатора. Расчет токов, коэффициента трансформации, вторичного напряжения коэффициента полезного действия.

Литература: Л-1,примеры 1.2., с.27; 1.3.., с.38…39; 1.4.,  с.46; 1.5, с.49…50; 1.6., с.53..54; 1.7, с.57;  Л-2, примеры 1. с102; 2. С.124; 3. С.127; 128…130

Лабораторная работа (выполняется в учебном заведении). Проведение опыта  холостого хода и опыта короткого замыкания трансформатора. Определение параметров и снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания.

2.5. Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов.

Схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов: звезда, треугольник, зигзаг. Понятие о началах и концах обмоток, направление э.д.с. и векторные диаграммы э.д.с. первичной и вторичной обмоток различных групп соединений. Искажение фазных напряжений при неравномерной нагрузке фаз у трансформаторов с различными схемами соединений обмоток.  Область применения различных схем и групп соединений.

Лабораторная работа (выполняется в учебном заведении). Исследование трехфазного трансформатора, сборка различных схем соединений, определение коэффициента трансформации и групп соединений при различных схемах методом двух вольтметров.

Литература: Л-1, с.61…66, 36…39;  Л-2 с. 147…165; Л-4, с.220…224

2.6. Параллельная работа трансформаторов.

Необходимость и условия включения трансформаторов на параллельную работу. Явления, возникающие в трансформаторах при несоблюдении условий включения на параллельную работу. 

Особенности фазировки трансформаторов с изолированной и заземленной нейтралью.

Лабораторная работа. Включение трансформаторов на параллельную работу. Фазировка и работа под нагрузкой.

Литература: Л-1, с.66…70; Л-2, с.165…175; Л-4, с.224…226

2.7. Специальные типы трансформаторов.

Автотрансформаторы: принцип действия, схемы, соотношения токов и мощностей, достоинства и недостатки, применение. Вольтодобавочные трансформаторы и их применение. Сварочные трансформаторы и трансформаторы для выпрямительных установок. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Трехобмоточные трансформаторы. Трансформаторы для преобразования формы кривой э.д.с.

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкциями специальных типов трансформаторов. Сборка схем и исследование автотрансформатора, измерительных трансформаторов, вольтодобавочных трансформаторов.

Литература: Л-1, с.71…75, 84…94; Л-2, с.175…190; Л-4, с.235…248

Методические указания к разделу 2

Раздел 2. Трансформатор, должен быть изучен наиболее полно. Это облегчит понимание процессов происходящих в асинхронных двигателях (раздел 4).

Трансформаторы относятся к электромагнитным аппаратам, так как в них отсутствуют вращающиеся части. Поэтому к.п.д. трансформатора очень высок по сравнению с к.п.д. вращающихся машин и достигает 99%. Также отсутствует воздушный зазор между статором и ротором, что приводит к уменьшению тока намагничивания, т.е. тока холостого хода. Так как ток холостого хода I0 почти чисто индуктивный, то при холостом ходе трансформатор имеет очень низкий коэффициент мощности cosφ0. 

При изучении принципа действия трансформатора (тема 2.1.) необходимо обратить внимание на физическую сущность э.д.с., индуктируемых в обмотках трансформатора. В первичной обмотке индуктируется э.д.с. самоиндукции, которая почти уравновешивает подведенное напряжение


[image: image23.wmf]1

1

1

44

,

4

W

f

Ф

E

U

м

×

×

×

=

»


где: f – частота тока, Гц;
       W1 – число витков первичной обмотки.
А во вторичной обмотке индуктируется э.д.с. взаимной индукции, которая определяет напряжение на зажимах и вызывает ток нагрузки


[image: image24.wmf]2

2

2

44

,

4

W

f

Ф

E

U

м

×

×

×

=

»


где:  W2 – число витков вторичной обмотки.
Обратите внимание на равенство э.д.с. в одном витке первичной и вторичной обмотки. Если при данном первичном напряжении изменить число витков первичной  обмотки (например уменьшить), то изменится магнитный поток и э.д.с. одного витка (в нашем примере эти параметры увеличатся). Следовательно, изменится и э.д.с. одного витка вторичной обмотки и напряжение на зажимах (увеличатся).

Для практической работы необходимо усвоить два вида переключения числа витков обмотки высшего напряжения: ПБВ (переключение без возбуждения) и РПН (регулирование под нагрузкой).

В сельскохозяйственной электрификации наибольшее применение получили трехфазные трансформаторы типов ТМ, ТМН, ТМВМ (с витым пространственным магнитопроводом), ТМС (с симметрирующим устройством), ТМГ (герметичные с гофрированным баком). Шкала номинальных мощностей построена по математическому ряду 
[image: image25.wmf]6

,

1

10

5

5

»

=

R

, т.е. 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160, и т.д. кВА.

Для облегчения анализа работы трансформатора и для упрощения расчетов при определении его параметров большое значение имеет применение схем замещения (тема 2.3), на которых магнитная связь между первичной и вторичной обмоткой заменяется электрической связью.

[image: image26.jpg]



Рис.3. Схема замещения приведенного трансформатора

Схема замещения трансформатора составляется после «приведения» вторичной обмотки к первичной, т.е. после замены реального трансформатора условным «приведенным» трансформатором.

Для трехфазных трансформаторов схема замещения строится из расчета на одну фазу.

На рис.3 дана схема замещения трансформатора для режима нагрузки. Используя эту схему, нетрудно составить схемы замещения для других режимов, например, для опытов холостого хода и короткого замыкания.

Изучая тему 2.4. следует твердо усвоить, что магнитный поток в сердечнике трансформатора не зависит от нагрузки. Отсюда вытекает уравнение м.д.с. трансформатора и свойство саморегулирования


[image: image27.wmf]2

2

1

1

1

0

W

I

W

I

W

I

×

+

×

=

×


где: I0 · W1 – магнитодвижущая сила первичной обмотки при холостом ходе, А;
       I1 · W1, I2 · W2  - магнитодвижущие силы первичной и вторичной обмотки при нагрузке, А.
При изменениях вторичного тока автоматически изменяется и потребляемый первичный ток.

Следует также внимательно изучить методику проведения опытов холостого хода и короткого замыкания и их практическое значение. По результатам опытов холостого хода и короткого замыкания определяется ряд важных параметров трансформатора: потери холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания, ток холостого хода и параметры схемы замещения. Обычно потери короткого замыкания распределяются между первичными и вторичными обмотками поровну. Поэтому 


[image: image28.wmf]2

1

2

1

к

r

r

r

=

=

    ;    
[image: image29.wmf]2

1

2

1

к

х

х

х

=

=


где: r1, x1 – активное и индуктивное сопротивление первичной обмотки, Ом;
       
[image: image30.wmf]1

2

1

2

,

х

r

 - приведенное активное и индуктивное сопротивление вторичной обмотки, Ом;
       rк , xк – активное и индуктивное сопротивление короткого замыкания, Ом.
Параметры намагничивающей ветви для трехфазного трансформатора 

  
[image: image31.wmf]0

1

3

I

U

Z

н

m

×

=


;
   
[image: image32.wmf]0

cos

j

×

=

m

m

Z

r

            ;
       
[image: image33.wmf]2

2

m

m

m

r

Z

X

-

=


где: Zm , rm , Xm – полное, активное и индуктивное сопротивление намагничивающей ветви, Ом.
Необходимо хорошо усвоить, что к.п.д. трансформатора зависит от нагрузки и достигает максимального значения при равенстве переменных потерь (в меди) и постоянных потерь (потерь в стали), что соответствует оптимальному коэффициенту нагрузки

[image: image34.wmf]к

о

нгопт

Р

Р

К

=

.


где: Р0 , Рк – потери холостого хода и потери короткого замыкания, Вт.
Пример 3. Силовой трансформатор  ТМ 100/35 имеет номинальное вторичное напряжение U2н= 400 В, напряжение короткого замыкания uк = 6,5%, потери холостого хода  Р0 = 465 Вт, потери короткого замыкания 1970 Вт, схема и группа соединения обмоток: звезда/звезда с нулевым выводом – 0.

Определить: 1) токи в обмотках трансформатора при заданной нагрузке; 2)  напряжение на зажимах; 3) коэффициент полезного действия, если коэффициент нагрузки  Кнг = 0,9 и коэффициент мощности cosφ2 =0,8; 4) параметры короткого замыкания. 

Решение:

ТМ100/35 – трехфазный трансформатор с естественным масляным охлаждением с переключением без возбуждения (ПБВ), полная номинальная мощность Sн = 100 кВА,  высшее напряжение  U1н = 35 кВ.

1. Токи в обмотках трансформатора при заданной нагрузке


[image: image35.wmf]А

U

S

K

I

н

н

нг

49

,

1

35

73

,

1

100

9

,

0

3

1

1

=

×

×

=

×

×

=



[image: image36.wmf]А

U

S

K

I

н

н

нг

131

4

,

0

73

,

1

100

9

,

0

3

2

2

=

×

×

=

×

×

=


2. Напряжение на зажимах:

2.1. Активная составляющая  напряжения короткого замыкания


[image: image37.wmf]%

97

,

1

100

10

1970

10

=

×

=

×

=

н

к

ка

S

Р

u


2.2. Реактивная составляющая напряжения короткого замыкания 


[image: image38.wmf]%

17

,

6

97

,

1

5

,

6

2

2

2

2

=

-

=

-

=

ка

к

кр

u

u

u


2.3. Изменение вторичного напряжения


[image: image39.wmf]%

75

,

4

)

6

,

0

17

,

6

8

,

0

97

,

1

(

9

,

0

)

sin

cos

(

2

2

=

×

+

×

×

=

×

+

×

×

=

D

j

j

кр

ка

нг

u

u

К

u


где: sin φ2 определяется по значению cos φ2.
2.4. Напряжение на зажимах


[image: image40.wmf]В

U

u

U

U

н

н

381

400

100

75

,

4

400

100

2

2

2

=

×

-

=

×

D

-

=


3. Коэффициент полезного действия


[image: image41.wmf]965

,

0

465

,

0

97

,

1

9

,

0

8

,

0

100

9

,

0

8

,

0

100

9

,

0

cos

cos

2

0

2

2

2

=

+

×

+

×

×

×

×

=

+

×

+

×

×

×

×

=

Р

Р

К

S

К

S

К

к

нг

н

нг

н

нг

j

j

h


4. Параметры короткого замыкания 
4.1. Ток опытного короткого замыкания 


[image: image42.wmf]А

U

S

I

I

н

н

н

к

65

,

1

35

73

,

1

100

3

1

1

=

×

=

×

=

=


4.2. Активное сопротивление короткого замыкания


[image: image43.wmf]Ом

I

P

r

K

K

K

242

65

,

1

3

1970

3

2

2

=

×

=

×

=


4.3. Фазное напряжение короткого замыкания 


[image: image44.wmf]В

U

u

U

н

К

кф

1320

10

73

,

1

100

35

5

,

6

3

100

3

1

=

×

×

×

=

×

×

=


4.4. Полное сопротивление короткого замыкания


[image: image45.wmf]Ом

I

U

Z

к

кф

К

800

65

,

1

1320

=

=

=


4.5. Индуктивное сопротивление короткого замыкания


[image: image46.wmf]Ом

r

Z

Х

К

К

К

764

242

800

2

2

2

2

=

-

=

-

=


Особое внимание следует обратить на изучение темы 2.5. Запомните, что группа соединений  обмоток отражает угол сдвига по фазе вторичного линейного напряжения относительно первичного и зависит от: а) маркировки выводов обмоток; б) способа намотки обмоток по направлению; в) способа соединения обмоток (звезда, зигзаг, два варианта соединения треугольником). Уясните области применения различных схем и групп соединения обмоток. Обратите внимание на преимущества схем соединений звезда/звезда с симметрирующим устройством, звезда/зигзаг и треугольник/звезда при неравномерной нагрузке фаз.

Группу соединений обмоток необходимо знать для включения трансформаторов на параллельную работу (тема 2.6.).

При изучении специальных типов трансформаторов (тема 2.7.) следует уяснить преимущества, недостатки и область применения автотрансформаторов, принцип получения крутопадающих внешних характеристик и способы регулирования сварочных токов у различных типов сварочных трансформаторов, назначение и особенности работы измерительных трансформаторов, пик-трансформаторов и импульсных трансформаторов.

Вопросы для самоконтроля по разделу 2

1. Каково назначение трансформатора в процессе передачи и распределения электрической энергии?

2. Запишите формулы для определения э.д.с. обмоток.

3. Каковы последствия ошибочного включения трансформатора в цепь постоянного тока?

4. Запишите соотношения между числами витков первичной и вторичной обмоток и их линейными напряжениями для схем  соединений Y/Y; Д/Y; Д/Д; Y/Д.

5. Каковы формулы для точного и приближенного определения коэффициента трансформации?

6. Зачертите схему устройства стержневого, броневого и витого магнитопровода трехфазного трансформатора.

7. В чем заключается свойство саморегулирования трансформатора?

8. Что понимается под приведенным трансформатором?

9. Как определяют потери в стали и потери в меди трансформатора?

10. Что называется напряжением короткого замыкания?

11. Почему схема замещения в опыте короткого замыкания не содержит намагничивающей ветви?

12. Как изменяется вторичное напряжение трансформатора при увеличении активно-индуктивной нагрузки? Активно-емкостной?

13. Зачертите принципиальные схемы соединений и векторные диаграммы э.д.с. Д/Y-11;  Y/Д-11; Y/Y-0.

14. Перечислить условия включения трансформаторов на параллельную работу.

15. Как производится фазировка трансформаторов с изолированной и с заземленной нейтралью?

16. Как распределяется нагрузка между  параллельно работающими трансформаторами при неравенстве: а) коэффициентов трансформации;   б)  напряжений короткого замыкания?

17. Какие схемы соединений обмоток применяются в трехобмоточных трансформаторах?

18. Каковы последствия включения трансформатора тока с разомкнутой вторичной обмоткой автотрансформаторов?

Учебное задание 3
3. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

3.1. Общие сведения о синхронных  машинах

Основные определения синхронных машин. Назначение и принцип действия синхронных генераторов. Синхронные машины обращенного исполнения. Устройство синхронных машин и основные элементы конструкции: статор, типы роторов, возбудитель или выпрямитель, явнополюсные и неявнополюсные синхронные машины. Понятие о современных турбо- и гидрогенераторах.  Автотракторные генераторы переменного тока. Зависимость частоты тока от частоты вращения.

Литература: Л-1, с. 97…100, 239…248; Л-2, с. 192…197; Л-4, с.159…163

3.2.Способы возбуждения и схемы синхронных генераторов.

Возбуждение синхронных генераторов. Схемы синхронных генераторов  с машинным возбуждением, возбуждение от полупроводниковых и механических выпрямителей.

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкциями и исследование синхронных генераторов с различными способами возбуждения. Сборка схем синхронных генераторов, их возбуждение, регулирование напряжения и частоты тока. Снятие и построение характеристики холостого хода.

Литература:  Л-2, с. 211…215

3.3. Обмотки машин переменного тока.

Основные элементы обмоток статора. Расчет основных параметров. Однофазные и трехфазные обмотки. ЭДС фазы обмотки статора. Обмоточный коэффициент.

Условия создания вращающегося магнитного поля при помощи трехфазной и двухфазной систем тока. 

Практическое задание. Расчет и вычерчивание развернутых схем двухслойных трехфазных обмоток с полным и укороченным шагом. Выявление магнитных полюсов и определение обмоточного коэффициента. 

Литература: Л-1, с. 102…104; Л-2, с. 197…211, примеры 4,5; Л-4, с.74…92

3.4. Реакция якоря синхронного генератора.

Реакция якоря синхронного генератора при активной, индуктивной, емкостной и смешанной нагрузках. Влияние реакции якоря на работу синхронного генератора.

Литература: Л-1, с. 249…259; Л-2, с. 218…222

3.5. Характеристики синхронного генератора.

Характеристики холостого хода и короткого замыкания. Система относительных единиц. Нормальная характеристика холостого хода. Отношение короткого замыкания. Внешние и регулировочные характеристики при различном характере нагрузки. Изменение напряжения генератора. 

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкциями и снятие характеристик синхронного генератора. Определение о.к.з.

Литература: Л-1, с. 262…265; Л-2, с. 223…248; Л-4, с.171…177

3.6. Параллельная работа синхронных генераторов.

Необходимость и условия включения синхронных генераторов на параллельную работу. Способы точной синхронизации. Самосинхронизация. Параллельная работа синхронных генераторов на мощную сеть. Электромагнитная и синхронизирующая мощность. Регулирование активной и реактивной мощностей. Колебания синхронных машин и меры их уменьшения.

Лабораторная работа (выполняется в учебном заведении). Включение синхронных генераторов на параллельную работу при помощи лампового и стрелочного синхроноскопа. Снятие U-образных кривых. 

Литература: Л-1, с. 270…288; Л-2, с. 248…261; Л-4, с.178…185
3.7. Синхронные двигатели и компенсаторы.

Принцип действия синхронного двигателя. Угловые характеристики и U-образные кривые. Рабочие характеристики. Способы пуска синхронных двигателей. Достоинства, недостатки и применение синхронных двигателей.

Синхронный компенсатор: назначение и принцип действия.

Потери и коэффициент полезного действия синхронных машин.

Лабораторная работа. Пуск в ход и снятие U-образных кривых синхронного двигателя.

Литература: Л-1, с. 289…301; Л-2, с. 264…283; Л-4, с.186…192

3.8. Синхронные машины малой мощности.

Реактивный синхронный двигатель. Гистерезисный синхронный двигатель. Реактивно-гистерезисный двигатель. Шаговый (импульсный) двигатель. Синхронные двигатели с электромагнитной редукцией скорости (редукторные).

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкциями синхронных машин малой мощности, сборка схем, пуск, изменение направления вращения.

Литература: Л-1, с. 302…318; Л-3, с.101 …114, 195…203; Л-4, с.193…197

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3

Синхронными называются электрические машины переменного тока, у которых  частота вращения ротора совпадает с частотой вращения магнитного поля статора и не зависит от нагрузки.

Основная формула синхронных машин 


[image: image47.wmf]р

f

n

×

=

60


где: f – частота тока,

       р – число пар полюсов.

Как и другие виды электрических машин, синхронные машины обратимы, т.е. могут работать  в режимах генератора и двигателя. Кроме того, синхронные машины используются в качестве синхронных компенсаторов.

Синхронные машины – наиболее сложные для изучения, так как в их работе участвуют два рода тока: ток статора переменный, а для возбуждения нужен постоянный ток. Отсюда вытекает сложность их устройства, эксплуатации, а для двигателей и сложность пуска в ход.

В теме 3.2. изучаются схемы синхронных генераторов небольшой мощности передвижных и резервных электростанций сельскохозяйственного назначения. Для питания обмотки возбуждения постоянным током в них используется небольшой генератор постоянного тока (машинный возбудитель) либо полупроводниковые (твердые) выпрямители.

В теме 3.3.  изучаются обмотки статора синхронных и асинхронных машин переменного тока. Прежде, чем производить расчет обмоточных данных, необходимо повторить тему 1.2. и хорошо усвоить определения основных элементов обмотки: полюсное деление, полюс; катушка, катушечная группа, число пазов на полюс и фазу, фазовый шаг.

Необходимо обратить внимание на то, что распределением обмотки статора по пазам и укорочением шага улучшается форма кривой э.д.с. генератора и м.д.с. двигателя. Однако это приводит к уменьшению э.д.с., что учитывается обмоточным коэффициентом, который определяется произведением коэффициентов укорочения и распределения.

Особое внимание следует обратить на способы и условия создания вращающегося магнитного поля статора. Для этого в статоре располагают не менее двух обмоток, имеющих пространственное смещение.  М.д.с. этих обмоток должны быть смещены во времени, то есть по фазе. Для получения кругового вращающегося магнитного поля в статоре трехфазных  машин размещают три обмотки, смещенные в пространстве на 120 электрических градусов. Токи в этих обмотках должны быть смещены во времени на 1/3 периода (120 градусов по фазе), а м.д.с. обмоток должны быть равны  
[image: image48.wmf]C

C

B

B

A

A

W

I

W

I

W

I

×

=

×

=

×

.

В двухфазных и однофазных машинах в статоре размещают две обмотки, смещенные в пространстве на 90 электрических градусов. Токи в этих обмотках должны быть смещены во времени на ¼ периода (90 градусов по фазе), а м.д.с. обмоток равны 
[image: image49.wmf]B

B

A

A

W

I

W

I

×

=

×

.

Если же эти условия выполняются частично, то вращающееся поле становится эллиптическим, которое содержит основную прямо вращающую составляющую  и обратно вращающуюся, которая  ухудшает эксплуатационные свойства электрических машин, а в двигателях создает тормозной момент.

Пример 4. Рассчитать, составить обмоточную таблицу и развернутую схему трехфазной двухслойной петлевой обмотки с укороченным шагом: Z=24, 2 = 4.

Решение:

1. Полюсное деление


[image: image50.wmf]6

4

24

2

=

=

=

p

z

t


2. Шаг обмотки укороченный

У ≈ 0,8 · τ = 0,8 · 6 = 4,8

      Принимаем У = 5
3. Число пазов на полюс и фазу (число катушек в катушечной группе)


[image: image51.wmf]2

3

4

24

2

=

×

=

×

=

m

p

z

q


4. Число электрических градусов на один паз


[image: image52.wmf].

.

30

24

2

360

360

эл

град

z

p

=

×

=

×

=

a


5. Фазовый шаг 


[image: image53.wmf]4

30

120

120

=

=

=

a

ф

У


Начало первой катушки укладываем в паз 1 (рис.5), а конец в нижнюю часть паза 6,  так как у =5 (1+5+6). Поскольку q = 2 рядом укладываем вторую катушку в пазы 2-7´.

q катушек,  расположенных рядом друг с другом образуют катушечную группу. В нашем случае катушечная группа состоит из двух катушек. Для двухслойных обмоток количество катушечных групп в каждой фазе равно количеству полюсов 2р. Каждая следующая группа  катушек начинается через полюсное деление  τ  от конца  предыдущей в том же слое, в котором заканчивается предыдущая. Следовательно, вторая катушечная группа начинается в 13-м пазу:  7´ +τ = 7´ + 6 = 13´. Первую группу катушек укладывают по часовой стрелке, вторую – против часовой стрелки, то есть в обратном направлении, третью -  по часовой стрелке и т.д. Так как в нашем примере 2р = 4, то каждая фаза состоит из четырех катушечных групп. Вторая и третья фаза выполняются аналогично со смещением на фазовый шаг Уф = 4.

Для облегчения вычерчивания развернутой схемы составляем обмоточную таблицу.
	фаза А
	фаза В
	фаза С

	1-6´, 2-7´
	5-10´, 6-11´
	9-14´, 10-15´

	13´-8, 12´-7
	17´-12, 16´-11
	21´-16, 20´-15

	13-18´, 14-19´
	17-22´, 18-23´
	21-2´, 22-3´

	1´-20, 24´-19
	5´-24, 4´-23
	9´-4, 8´-3


Для выявления полюсов магнитного поля задаемся векторной диаграммой фазных токов для произвольно выбранного момента времени.

                      IA                              IB


                                          IC
               Рис.4. Векторная диаграмма токов

По направлению векторов расставляются направления токов в фазах обмотки. За положительное принимают направление тока от начала фазы к ее концу, за отрицательное – от конца фазы к началу. Расставив направления токов в фазах на развернутой схеме, определяем полюса магнитного поля.

Полюсом называется часть пространства внутри статора, охватывающее рядом лежащие пазы, проводники которых в данный момент времени имеют одинаковое направление тока. 

[image: image54.jpg]rm/m/ﬁ
U

c2 !CJ

| 2 ’
| O D,f

| o

i‘oa—

|

|
1

i '?L
| o

| <&
O





Рис.5. Развернутая схема трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом: 
Z = 24, 2р = 4, у = 5

Вопрос реакции якоря синхронного генератора (тема 3.4.) имеет много общего с реакцией якоря машин постоянного тока. Но, если для машин постоянного тока влияние реакции якоря на работу машины зависит только от венличины нагрузки, то для синхронных генераторов кроме величины нагрузки реакция якоря зависит и от характера нагрузки (активная, индуктивная, емкостная, смешанная). Этими же факторами определяется вид внешних и регулировочных характеристик синхронного генератора (тема 3.5.).

Как правило, на электростанциях синхронные генераторы работают параллельно (тема 3.6.). Здесь необходимо изучить условия и способы включения синхронных генераторов на параллельную работу, регулирование активной и реактивной мощности.

Если нагрузка синхронной машины превысит критическое значение (угол θ выше критического), машина выпадает из синхронизма. Это тяжелый аварийный режим, при котором наблюдается электрические и механические толчки, сопровождающиеся пульсирующим гулом в такт толчкам.

Также необходимо уяснить, что недовозбужденная синхронная машина является потребителем реактивной энергии, а перевозбужденная машина генерирует в сеть реактивную энергию.

При изучении синхронных двигателей и компенсаторов (тема 3.7.) следует обратить внимание на особенности их пуска и работы.

В теме 3.8. следует изучить отличие каждой машины малой мощности от синхронных машин общего назначения и область их применения.

Вопросы для самоконтроля по разделу 3

1. Запишите основную формулу синхронных машин.

2. Каковы особенности конструкции и работы турбогенераторов и гидрогенераторов?

3. Какие типы обмоток применяются в статорах машин переменного тока?

4. Что называется полюсом статора машины переменного тока?

5. Запишите формулу э.д.с. фазы обмотки статора и поясните сущность обмоточного коэффициента.

6. Каковы условия создания вращающегося магнитного поля однофазных и трехфазных машин?

7. Что представляет собой нормальная характеристика холостого хода? Для чего ее используют?

8. Как  определяется коэффициент о.к.з. синхронного генератора?

9. Как изменяется напряжение синхронного генератора  при различном характере нагрузки?

10. Как регулируют частоту тока и напряжение синхронных генераторов?

11. Перечислите условия включения синхронных генераторов на параллельную работу.

12. Как включают на параллельную работу синхронные генераторы методом точной синхронизации?

13. В чем сущность способа самосинхронизации.

14. Как регулируют активную и реактивную  мощность при параллельной работе синхронных генераторов?

15. Назовите достоинства, недостатки и область применения синхронных двигателей.

16. Какова роль синхронных компенсаторов?

17. Почему возникают колебания синхронных машин и меры их уменьшения?

18. Поясните устройство и принцип действия реактивного синхронного двигателя.

19. Поясните устройство и принцип действия гистерезисного двигателя.

20. Поясните устройство и принцип действия шагового (импульсного) двигателя.

Учебное задание 4

4. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

4.1. Общие сведения об асинхронных машинах 

Основные определения. Принцип действия асинхронных двигателей. Скольжение. Устройство асинхронных двигателей с короткозамкнутым и с фазным ротором (с контактными кольцами). Асинхронные двигатели обращенного исполнения с внешним ротором. Серии асинхронных двигателей и их номинальные данные.

Лабораторная работа. Конструкции, паспортные данные и серии асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором различных модификаций, их сборка и разборка.

Литература: Л-1, с. 100…101; 137…145; 230…236; Л-2, с. 285…293; Л-4, с.93…95

4.2. Рабочий процесс асинхронного двигателя 

Асинхронный двигатель при неподвижном роторе. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Приведение параметров ротора. Асинхронный двигатель при вращении ротора. Работа асинхронного двигателя при нагрузке. Векторная диаграмма асинхронного двигателя. 

Литература: Л-1, с. 154…158;  Л-2, с. 293…300; Л-4, с.95…98

4.3. Схемы замещения асинхронного двигателя.

Определение схемы замещения из векторных уравнений и векторных диаграмм асинхронного двигателя. Т-образная и Г-образная схемы замещения. Определение параметров схем замещения по данным опытов холостого хода и короткого замыкания.

Литература: Л-1, с. 158…161; Л-4, с.101…105

4.4. Электромагнитный момент асинхронной машины

Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. Электромагнитный момент.  Зависимость электромагнитного момента от скольжения, напряжения и активного сопротивления ротора. Уравнение моментов. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Моменты: номинальный, максимальный, минимальный и пусковой. Критическое скольжение. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении активного сопротивления ротора и напряжения сети. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Практическое задание. Определение токов и моментов асинхронного двигателя. Построение механической характеристики. Определение возможности пуска и работы двигателя при пониженном напряжении.

Лабораторная работа (выполняется в учебном заведении). Снятие рабочих характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Литература: Л-1, с. 162…168, пример 13.2;  Л-2, с. 300…311, примеры 1…4; Л-4, с.110…115

4.5. Пуск и регулирование  частоты вращения трехфазных асинхронных двигателей.

Прямой пуск асинхронных двигателей. Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором при пониженном напряжении. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором.

Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором изменением частоты тока, числа пар полюсов обмотки статора и величины питающего напряжения.

Регулирование  частоты вращения асинхронных двигателей с фазным ротором реостатом в цепи ротора.

Сравнительная оценка и область применения различных способов регулирования частоты вращения. 

Лабораторные работы: 

1. Пуск в ход асинхронных двигателей при полном и пониженном напряжении. Изменение направления вращения.

2. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым и с фазным ротором. Определение коэффициента трансформации и частоты скольжения (выполняется в учебном заведении).
Литература: Л-1, с. 193…207;  Л-2, с. 318…332; Л-4, с.123…132

4.6. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами. 

Асинхронные двигатели с двойной беличьей  клеткой и с глубоким пазом: устройство, принцип действия, механические характеристики, применение.

Литература: Л-1, с. 199…202;  Л-2, с. 333…336

4.7. Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели.

Принцип действия однофазных асинхронных двигателей. Аварийный переход трехфазных двигателей в однофазный режим. Однофазные асинхронные двигатели с конденсаторным пуском, с пусковым сопротивлением  и с пусковой обмоткой повышенного активного сопротивления.

Асинхронные конденсаторные двигатели (двухфазные). Способы получения вращающегося магнитного поля с помощью емкости, емкости и добавочного сопротивления, емкости и подбора соотношения напряжений.

Сравнительная характеристика однофазных и конденсаторных асинхронных двигателей.

Универсальные асинхронные двигатели для работы от однофазной и трехфазной сети.

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкциями, сборка схем, пуск и изменение направления вращения однофазных, конденсаторных и универсальных асинхронных двигателей.

Литература: Л-1, с 208…214;  Л-2, с. 343…347; Л-3, с.73…79, 84; Л-4, с.136…145

4.8. Асинхронные генераторы.

Принцип действия асинхронных генераторов с возбуждением от сети и от конденсаторов. Регулирование напряжения и частоты тока. Достоинства, недостатки и применение асинхронных генераторов.

Лабораторная работа.  Включение асинхронного двигателя в режиме генератора с возбуждением от сети и конденсаторов. Регулирование напряжения и частоты тока.

Литература:  Л-2, с. 311…316; Л-4, с.146…149

4.9. Индукционные регуляторы и фазорегуляторы.

Трехфазный и однофазный индукционный регуляторы (поворотные автотрансформаторы), их схемы, принцип работы, векторные диаграммы и применение.

Фазорегуляторы (поворотные трансформаторы), принцип работы и применение.

Лабораторная работа. Исследование трехфазного индукционного регулятора. Снятие и построение графика зависимости напряжения на выходе от угла поворота ротора. Построение векторных диаграмм напряжений.

Литература: Л-1, с. 218…219;  Л-2, с. 337…342

4.10. Асинхронные машины малой мощности.

Асинхронные исполнительные двигатели:  устройство, типы роторов, принцип действия, способы управления и применение. Асинхронные тахогенераторы. 

Однофазный асинхронный двигатель с расщепленными  (экранированными) полюсами. 

Однофазные коллекторные двигатели: особенности конструкций и работы. Универсальный коллекторный двигатель.

Понятие о вентильных двигателях.

Электрические машины синхронной связи (сельсины): устройство контактных и бесконтактных сельсинов, принцип работы и применение.

Лабораторная работа. Ознакомление с конструкциями, сборка схем, пуск и изменение режимов работы асинхронных машин малой мощности.

Литература: Л-1, с. 216, 220…223, 410;  Л-2, с. 350…357; Л-3, с. 185…195, 205…213, 219…240; Л-4, с.151…157

4.11. Электромашинные преобразователи.

Электромашинные преобразователи двигатель-генераторного типа, одноякорные преобразователи, совмещающие в одной машине двигатель и генератор. Вращающиеся преобразователи частоты: устройство, принцип работы и применение.

Лабораторная работа. Исследование преобразователей частоты. Ознакомление с конструкциями, сборка схем, пуск, снятие внешней характеристики.

Литература: Л-1, с. 219…220;  Л-2, с. 363…370

Методические указания к разделу 4

Асинхронные двигатели наиболее простые по устройству и надежные в эксплуатации, имеют высокий коэффициент полезного действия и коэффициент мощности, поэтому они нашли широкое применение в промышленном и особенно в сельском хозяйстве. Промышленностью выпускаются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором  четвертой и пятой серии 4А, 4АМ (модернизированные) и 5А, 4АН и серии «Интерэлектро» АИР, АИС, а также двигатели с фазным ротором  4АК, 4АНК (К – с контактными кольцами). В этих сериях предусмотрено множество модификаций, в том числе и двигатели сельскохозяйственного исполнения, предназначенные для работы на открытом воздухе и в агрессивных  средах (4А…СУ1, АИР…СУ1), а также со встроенной температурной защитой (АИР…БСУ2).

В эксплуатации, особенно в промышленности, находятся множество асинхронных двигателей и старых серий АО2, А2, АО3, АК2 и др., выпуск которых прекращен.

Теория рабочего процесса асинхронного двигателя (темы 4.2. и 4.3.) схожа с теорией рабочего процесса трансформатора (темы 2.3 и 2.4.). Обмотки статора рассматриваются как первичные обмотки трансформатора, а обмотки ротора – как вторичные. Разница параметров холостого хода и короткого замыкания трансформатора и асинхронного двигателя объясняется наличием воздушного зазора между статором и ротором. 

Важнейшей характеристикой любого электрического двигателя, в том числе и асинхронного, является механическая характеристика. Поэтому особое внимание следует уделить изучению темы 4.4., связанной с этой характеристикой: устойчивая и неустойчивая часть характеристики; характерные точки, соответствующие идеальному холостому ходу (S = 0, M = 0), номинальной нагрузке (S = Sн, М = Мн), критическому режиму (S = Sк, М = Мmax) и режиму пуска (S = 1, M = Mп); перегрузочная способность Кmax = Мmax/Мн, кратность пускового момента Кп = Мп/Мн  и кратность минимального момента Кmin = Мmin/Мн. Максимальный момент необходимо знать для определения возможности работы двигателя при перегрузках, а минимальный момент – для определения возможности пуска двигателя под нагрузкой. Для практических расчетов критическое скольжение определяют по формуле


[image: image55.wmf])

1

(

2

max

max

-

+

=

К

К

S

S

н

к


Обратите внимание, что вращающий момент асинхронного двигателя зависит от квадрата приложенного напряжения


[image: image56.wmf]2

U

M

º


Поэтому  снижение напряжения может привести к невозможности пуска двигателя 
[image: image57.wmf])

(

,

min

ст

M

M

<

 или к невозможности его работы 
[image: image58.wmf])

(

,

max

ст

M

M

<


Пример 5. Асинхронный двигатель АИР200L6УЗ имеет следующие паспортные данные: номинальная мощность Рн = 300 кВт, номинальное напряжение 380 В, номинальное скольжение 2,5%, коэффициент полезного действия η= 90%, коэффициент мощности cosφ = 0,85, кратность пускового тока Кi =6,5, кратность пускового момента Кп = 1,6, перегрузочная способность Кmax = 2,4, кратность минимального момента Кmin =1,4. Частота тока в сети 50 Гц. 

Определить: потребляемую мощность, номинальный и пусковой токи, номинальный, пусковой, максимальный и минимальный моменты, а также момент холостого хода и электромагнитный момент. Как изменится пусковой ток, пусковой, максимальный и минимальный моменты при снижении напряжения на 10%?

Решение:

АИР200L6УЗ – асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в чугунном корпусе закрытый обдуваемый серии «Интерэлектро», Р – первый вариант привязки мощности к установочным размерам, высота оси вращения 200 мм, L – длинная станина, 6 – число полюсов, У – для умеренного климата, З – категория размещения: для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий (например, в не отапливаемых помещениях). 

1. Потребляемая из сети мощность 


[image: image59.wmf]33

,

33

9

,

0

30

1

=

=

=

h

н

P

P

 кВт
2. Номинальный и пусковой токи


[image: image60.wmf]6

,

59

85

,

0

380

73

,

1

10

33

,

33

cos

3

3

1

=

×

×

×

=

×

=

j

н

н

U

Р

I

 А

[image: image61.wmf]387

5

,

6

6

,

59

=

×

=

×

=

i

н

п

K

I

I

А
3. Номинальная частота вращения ротора 

nн = n1(1 – Sн) = 1000(1 – 0,025) = 975 об/мин
     n1 – cинхронная частота вращения магнитного поля


[image: image62.wmf]1000

3

50

60

60

1

=

×

=

=

P

f

n

 об/мин
4. Номинальный, пусковой, максимальный и минимальный моменты


[image: image63.wmf]294

975

30

9550

9550

=

=

=

н

н

н

n

Р

М

Н · м

[image: image64.wmf]м

Н

К

М

М

п

н

п

×

=

×

=

×

=

470

6

,

1

294



[image: image65.wmf]м

Н

К

М

М

н

×

=

×

=

×

=

705

4

,

2

294

max

max



[image: image66.wmf]м

Н

К

М

М

н

×

=

×

=

×

=

412

4

,

1

294

min

min


5. Пусковой ток при снижении напряжения на 10% также снизится на 10%.


[image: image67.wmf]А

I

I

п

п

348

387

9

,

0

9

,

0

=

×

=

×

=

i


6. Пусковой, максимальный и минимальный моменты зависят от квадрата напряжения


[image: image68.wmf]м

Н

М

M

п

п

×

=

×

=

×

=

381

470

81

,

0

9

,

0

2

i



[image: image69.wmf]м

Н

М

M

×

=

×

=

×

=

571

705

81

,

0

9

,

0

max

2

max

i



[image: image70.wmf]м

Н

М

M

×

=

×

=

×

=

334

412

81

,

0

9

,

0

min

2

min

i


Моменты снизятся на 19%.

7. Момент холостого хода


[image: image71.wmf]м

Н

n

P

P

M

н

доб

mex

×

=

+

=

+

=

5

,

7

975

167

,

0

6

,

0

9550

9550

0


    где, механические потери принимаем 2% от Рн

[image: image72.wmf]кВт

P

Р

н

mex

6

,

0

30

02

,

0

02

,

0

=

×

=

×

=


добавочные потери составляют 0,5% от Р1

[image: image73.wmf]кВт

Р

Р

доб

167

,

0

33

,

33

005

,

0

005

,

0

1

=

×

=

×

=


8. Электромагнитный момент определяется из уравнения моментов


[image: image74.wmf]м

Н

М

М

М

н

×

=

+

=

+

=

5

,

301

5

,

7

294

0


При изучении темы 4.5. опять таки обратите внимание, что при пуске асинхронного двигателя с понижением напряжения уменьшается пусковой ток, но одновременно в квадратичной зависимости уменьшается и пусковой момент. Например, при пуске переключением со звезды на треугольник линейный пусковой ток уменьшается в 3 раза, пусковой момент также уменьшается в 3 раза. Поэтому методы пуска при пониженном напряжении применяются для легких пусков. Уменьшить пусковой ток при одновременном увеличении пускового момента можно увеличив активное сопротивление цепи ротора в момент пуска, что достигается в двигателях с фазным ротором с помощью пускового реостата и естественным путем у двигателей с глубоким пазом или с двойной беличьей клеткой (тема 4.6).

Расчет сопротивления пускового реостата приведен в Л-2, стр.310…311.

Трудность эффективного регулирования частоты вращения – один из основных недостатков асинхронного двигателя. Обратите внимание на принцип частотного регулирования, который, в связи с развитием электронной техники, находит все большее применение.

В автоматике и бытовой технике широко применяются однофазные и двухфазные асинхронные двигатели, а при необходимости получения частоты вращения свыше 3000 об/мин при частоте тока 50 Гц применяют однофазные коллекторные двигатели (тема 4.7.).

Среди новых разработок важное место занимают бесконтактные вентильные двигатели, в которых щеточно-коллекторный узел заменен электронным коммутатором, который в свою очередь управляется сигналами датчика положения ротора.

Пример 6. Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором включен в сеть с напряжением Uс = 380 В частотой f = 50 Гц и имеет следующие фазные параметры: число витков статорной обмотки W1 = 180 и обмоточный коэффициент Коб1 = 0,94; для фазного ротора W2 = 70, Коб2 = 96, r2 = 0,14 Ом, Х2 = 0,48 Ом. Обмотки статора и ротора соединены звездой.

Определить э.д.с. Е1 и Е2 фазных обмоток статора и ротора и ток I2п при неподвижном роторе; частоту тока f2, э.д.с. Е2S и  ток I2 при вращении ротора со скольжением S = 2,67%; магнитный поток статора.

Падение напряжения в обмотках статора принять 8%.

Решение

1. Э.д.с. разной обмотки статора при падении напряжения в ней 8%


[image: image75.wmf]B

U

E

л

202

73

,

1

380

92

,

0

3

92

,

0

1

=

=

=


2. Коэффициент трансформации э.д.с.


[image: image76.wmf]52

,

2

96

,

0

70

94

,

0

180

2

2

1

1

=

×

×

=

×

×

=

об

об

e

K

W

K

W

K


3. Э.д.с. и ток в неподвижном роторе


[image: image77.wmf]В

К

Е

Е

е

80

52

,

2

202

1

2

=

=

=



[image: image78.wmf]A

x

r

E

I

n

160

48

,

0

14

,

0

80

2

2

2

2

2

2

2

2

=

+

=

+

=


4. Магнитный поток статора определяется из формулы э.д.с.


[image: image79.wmf]1

1

1

44

,

4

об

K

W

f

Ф

E

×

×

×

×

=



[image: image80.wmf]Вб

К

W

f

Е

Ф

об

0054

,

0

94

,

0

180

50

44

,

4

202

44

,

4

1

1

1

=

×

×

×

=

×

×

×

=


5. Э.д.с. и частота тока вращающегося ротора зависят от скольжения


[image: image81.wmf]B

S

E

E

S

14

,

2

100

67

,

2

80

2

2

=

×

=

×

=



[image: image82.wmf]Гц

S

f

f

34

,

1

0267

,

0

50

1

2

=

×

=

×

=


6. Ток вращающегося ротора


[image: image83.wmf]A

x

S

r

E

Z

E

I

S

S

2

,

15

48

,

0

0267

,

0

14

,

0

80

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

=


Вопросы для самоконтроля по разделу 4

1. Назовите достоинства и недостатки асинхронных двигателей.

2. Определите скольжение восьмиполюсного асинхронного двигателя, если частота вращения ротора 735 об/мин. Чему будет равно скольжение, если ротор вращать против поля с той же частотой вращения?

3. Напишите ряд стандартных синхронных частот вращения при частоте тока 50 и 60 Гц.

4. Что называется частотой скольжения и как она определяется?

5. Э.д.с. в обмотке неподвижного ротора равна 68 В. Определите э.д.с. ротора при скольжении 3%.

6. Напишите формулу для тока в обмотке вращающегося ротора.

7. Почему ток холостого хода асинхронного двигателя значительно больше тока холостого хода трансформатора?

8. Напишите формулу электромагнитного момента асинхронного двигателя.

9. Начертите механическую характеристику асинхронного двигателя и укажите ее характерные участки и точки.

10. При напряжении 380 В асинхронный двигатель развивает момент 60 Н·м. Чему будет равен момент при напряжении 304 В?

11. Что называется перегрузочной способностью асинхронного двигателя?

12. Начертите семейство механических характеристик асинхронного двигателя при различном напряжении сети.

13. Начертите семейство искусственных механических характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором.

14. Каковы особенности конструкции асинхронных короткозамкнутых двигателей с повышенным пусковым моментом?

15. Какие схемы пуска асинхронных двигателей Вам известны?

16. В щитке двигателя указано напряжение 220/380В. Как должны быть соединены его обмотки при напряжении сети 380В? Возможен ли пуск данного двигателя переключением со звезды на треугольник?

17. Какими способами можно регулировать частоту вращения асинхронных двигателей?

18. Какие схемы соединения обмоток применяются в асинхронных двигателях на две, три и четыре частоты вращения?

19. Каковы последствия исчезновения фазы и трехфазного асинхронного двигателя?

20. Чем отличаются однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели?

21. При каких условиях асинхронный двигатель может перейти в генераторный режим?

22. Какие типы роторов применяются в исполнительных асинхронных двигателях?

23. Каковы особенности работы коллекторных двигателей  на переменном токе?

24. Что представляют собой вентильные двигатели переменного тока?

25. С какой целью для электроприводов ручного электрифицированного инструмента применяют ток повышенной частоты  200 и 400 Гц?

Примерный перечень  экзаменационных вопросов

1. Классификация электрических машин и их роль в сельскохозяйственном производстве.

2. История и перспективы развития электрических машин.

3. Основные законы электротехники в применении к теории электрических машин. Условия работы и элементы конструкции любой электрической машины.

4. Принцип действия генераторов переменного и постоянного тока. Коллекторные и униполярные генераторы постоянного тока.

5. Устройство и серии машин постоянного тока. 

6. Системы возбуждения и схемы машин постоянного тока. Условия самовозбуждения генераторов.

7. Генератор параллельного возбуждения и его характеристики.

8. Двигатель параллельного возбуждения и его характеристики.

9. Двигатель последовательного возбуждения и его характеристики.

10. Двигатель смешанного возбуждения и его характеристики. Достоинства и недостатки двигателей постоянного тока.

11. Назначение и принцип действия трансформаторов.

12. Устройства и типы силовых трансформаторов.

13. Схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов и область их применения.

14. Группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов и область их применения.

15. Опыт холостого хода трансформатора и его практическое значение.

16. Опыт короткого замыкания трансформатора и его практическое значение.

17. Значение  и условия включения трансформаторов на параллельную работу.

18. Автотрансформаторы: принцип действия, достоинства и недостатки, область применения.

19. Сварочные трансформаторы и выпрямители: внешние характеристики и конструкции.

20. Измерительные трансформаторы тока и напряжения: назначение, особенности конструкции и работы.

21. Назначение и принцип действия синхронных генераторов. Обращенное исполнение синхронных машин.

22. Устройство синхронных машин. Особенности конструкций дизельгенераторов, турбогенераторов и гидрогенераторов.

23. Синхронный генератор с машинным возбудителем.

24. Синхронный генератор с возбуждением от полупроводниковых выпрямителей.

25. Основные элементы трехфазной обмотки статора.

26. Способы получения вращающегося магнитного поля статора.

27. Условия и способы включения синхронных генераторов на параллельную работу.

28. Принцип действия, свойства и область применения синхронных двигателей.

29. Способы пуска в ход синхронных двигателей.

30. Синхронные компенсаторы и их роль.

31. Реактивный синхронный двигатель.

32. Назначение и принцип действия асинхронных двигателей. Их достоинства, недостатки и применение.

33. Устройство и область применения асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

34. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. 

35. Механическая характеристика асинхронного двигателя и ее характерные точки.

36. Способы пуска в ход асинхронных двигателей.

37. Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: глубокопазный и двухклеточный.

38. Способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей и области их применения.

39. Асинхронный генератор с возбуждением от сети.

40. Асинхронный генератор с возбуждением от конденсаторов.

41. Принцип действия однофазного асинхронного двигателя. Аварийный переход трехфазных двигателей в однофазный режим.

42. Способы пуска в ход однофазных асинхронных двигателей с помощью пусковой обмотки.

43. Асинхронные конденсаторные двигатели (двухфазные).

44. Коллекторные двигатели переменного тока. Универсальный коллекторный двигатель.

45. Трехфазный индукционный регулятор.

46. Трехфазный фазорегулятор.

47. Асинхронные исполнительные двигатели и тахогенераторы.

48. Асинхронный двигатель с расщепленными (экранированными) полюсами.

49. Электрические машины синхронной связи (сельсины).

50. Вращающиеся преобразователи частоты.

Типы экзаменационных задач
1. Определение токов, ЭДС, моментов, потерь и коэффициента полезного действия машин постоянного тока различного возбуждения

2. Определение коэффициента трансформации, токов, коэффициента полезного действия, напряжений трехфазных трансформаторов с различными схемами и группами соединений. Построение векторных диаграмм, отражающих группы соединений.

3. Расчет основных параметров трехфазных обмоток статоров машин переменного тока. Определение обмоточного коэффициента.

4. Определение токов, моментов, скольжения, потерь в асинхронных двигателях. Построение механических характеристик при номинальном и пониженном напряжении в сети.

Наряду с задачами в экзаменационные билеты могут быть включены задания по составлению и сборке схем включения, пуск и регулирование частоты вращения различных электродвигателей, регулирование напряжения генераторов и т.п.

Содержание

Общие методические указания…………………………………………………   2 

Примерный тематический план ………………………………………………..   4
Рекомендуемая литература ……………………………………………………..   6
Учебное задание 1 ……………………………………………………………….   7
Методические указания к разделу 1 ……………………………………………   9
Учебное задание 2 ………………………………………………………………. 17
Методические указания к разделу 2  …………………………………………... 19
Учебное задание 3 ………………………………………………………………..25
Методические указания к разделу 3 …………………………………………… 27
Учебное задание 4…………………………………………………………………32
Методические указания к разделу 4 ……………………………………………. 35
Примерный перечень экзаменационных вопросов ……………………………. 41
Авторская справка

(ответ рецензентам)

При доработке методических указаний и контрольных работ по дисциплине «Электрические машины и аппараты) для студентов-заочников средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений по специальностям 2-760631-01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» внесены следующие изменения:

1. Приведен примерный тематический план.

2. Внесены недостающие лабораторные работы по темам и отмечены лабораторные работы, которые предлагается выполнить в учебном заведении.

3. Исправлены надписи и нумерация рисунков.

4. Уточнены формулировки в пояснениях по примерам, исключены единицы измерений у формул и дополнены их расшифровки.
5. Учитывая интеграцию с БАТУ даны ссылки на учебное пособие [4], но в нем абсолютно отсутствуют материалы для самостоятельной работы студентов-заочников, поэтому сохранен учебник [2], имеющий большое количество примеров решений задач, описание лабораторных работ, карточки для самообучения с консультациями.

К сожалению, по другим замечаниям у рецензента Л.С. Лицкевича нет ссылок на соответствующие ГОСТы, стандарты и литературу.

 В СИ, на которую ссылается рецензент, единицы измерения об/мин быть не может, так как время в этой системе измеряется в секундах. Математически же 1 об/мин = 1 мин-1 (это одно и то же).

Неизвестно, что имеет ввиду рецензент, указывая на применение устаревшего оборудования. В методичке указано на применение электрических машин серий  2П и 4П, 4А, 4АМ, 5А, АИР, АИС, бесконтактных и вентильных двигателей, трансформаторов ТМВМ и ТМС с СУ. Что из этого перечня устарело?

Из любого учебника известно, что машина постоянного тока по существу представляет собой машину переменного тока, у которой контактные кольца заменены коллектором. Поэтому изучение принципа действия генератора постоянного тока начинается с простейшего  генератора переменного тока. И никакой нестыковки здесь нет. 
В целом, автор  выражает признательность рецензентам и методисту О.В. Ходан за полезные замечания и методические советы.

Автор: преподаватель высшей 

категории Городокского 

государственного аграрно-

технического колледжа




Никифорович А.Л.

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

электротехнических дисциплин

протокол № ___ от «___»_____________ 2004 года

Председатель ____________________ Егорова Г.С.
ВЫПИСКА

из протокола заседания методической комиссии

электротехнических дисциплин Городокского аграрно-технического колледжа

от 9 февраля 2004 года

Обсудив содержание методических указаний по изучению дисциплины «Электрические машины и аппараты» и выполнению контрольных заданий для учащихся-заочников по специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства», разработанных преподавателем Никифорович А.Л. методическая комиссия отмечает:

1. Представленная работа по содержанию обстоятельна, а также представляет собой пособие для самостоятельной работы учащихся заочной формы обучения по изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий, так как приведено ряд расчетных примеров  и решенных образцов задач.

2. Заслуживает внимания многовариантность заданий, разнообразие содержания расчетных задач. 

3. Рекомендован перечень экзаменационных вопросов, что приближает учебные заведения к единству требований по содержанию и качеству знаний. 

В целом методические указания по изучению дисциплины «Электрические машины и аппараты» по специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства» составлены обстоятельно, грамотно, научно и методической комиссией рекомендованы к работе всем учреждениям, обеспечивающим получение среднего специального образования.

Председатель методической комиссии

электротехнических дисциплин

Городокского аграрно-технического

колледжа






     
                    Егорова Г.С.
PAGE  
46

_1112423208.unknown

_1137562263.unknown

_1137569869.unknown

_1137571717.unknown

_1145684325.unknown

_1145684355.unknown

_1145684401.unknown

_1145684428.unknown

_1145684456.unknown

_1145684414.unknown

_1145684374.unknown

_1145684333.unknown

_1137571767.unknown

_1145683672.unknown

_1137571729.unknown

_1137571758.unknown

_1137569967.unknown

_1137569968.unknown

_1137569966.unknown

_1137569965.unknown

_1137569835.unknown

_1137569846.unknown

_1137569856.unknown

_1137569840.unknown

_1137562317.unknown

_1137562329.unknown

_1137563034.unknown

_1137562304.unknown

_1112427220.unknown

_1112427659.unknown

_1112858215.unknown

_1112858673.unknown

_1113378733.unknown

_1113379278.unknown

_1113379377.unknown

_1113379123.unknown

_1112858764.unknown

_1112858603.unknown

_1112857714.unknown

_1112857912.unknown

_1112532206.unknown

_1112427436.unknown

_1112427569.unknown

_1112427313.unknown

_1112424234.unknown

_1112424526.unknown

_1112424705.unknown

_1112424347.unknown

_1112423848.unknown

_1112424034.unknown

_1112423348.unknown

_1112421866.unknown

_1112422920.unknown

_1112423058.unknown

_1112423150.unknown

_1112422997.unknown

_1112422343.unknown

_1112422675.unknown

_1112422018.unknown

_1112332916.unknown

_1112335946.unknown

_1112336573.unknown

_1112356714.unknown

_1112356797.unknown

_1112356925.unknown

_1112336657.unknown

_1112336276.unknown

_1112336375.unknown

_1112336104.unknown

_1112333818.unknown

_1112333949.unknown

_1112333596.unknown

_1110611565.unknown

_1110613394.unknown

_1110614151.unknown

_1110613341.unknown

_1110609451.unknown

_1110611478.unknown

_1110609318.unknown

